## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Февраль 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Добрянский район | п. Тюсь |  | ТП 10кВ №01165/100, ВЛ-0,4кВ | 2025-02-06 | 9-00 | 16-00 | Замена провода 0,4кВ Ас35 на СИП-2 в пролёте с ТП №01165 до Оп. №1 -21м
2 | Добрянский район | с. Перемское |  | ТП 10кВ №01115/250 "с. Перемское, школа", ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3 | 2025-02-10 | 13-00 | 16-00 | Замена провода 0,4кВ Ас35 на СИП-2 в пролёте с ТП №01115 до Оп. №1 -19м
3 | Добрянский район | д. Бобки | ул. Центральная | ТП 6кВ №00205/250 "д.Бобки, д/сад" по КВЛ 6/10кВ Бустерн ПС Гари | 2025-02-17 | 10-00 | 16-00 | Натяжка провода (Ас35) ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 в пролёте опор №6-№7.
4 | Добрянский район | Ильинский р-он (Васильевское с/п) |  | отп. ВЛ-10кВ на ТП10кВ №00267 по ВЛ10кВ ф. Новострой от ПС 220/110/10кВ Васильевская | 2025-02-21 | 13-00 | 16-00 | Перетяжка провода (Ас50) ВЛ-10кВ в пролете оп. №5 и оп. №6
5 | Добрянский район | Красная слудка |  | ТП6кВ №01210/160 "с. Красная Слудка, монастырь" по ВЛ 6кВ Бустер ПС 110/10/6 Гари Добрянский р-он | 2025-02-28 | 9-00 | 12-00 | Ревизия ТП6кВ №01210/160