## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Июнь 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Добрянский район | с. Перемское |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 01115 | 2025-06-02 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев
2 | Добрянский район | ст. Ярино |  | Отпайка ВЛ на ТП-10161 | 2025-06-02 | 8:00 | 17-00 | Вывод в ремонт отпайки для РЖД, Вырубка угрожающих деревьев ВЛ0,4 кВ № 1,2 от ТП 10161
3 | Добрянский район | ст. Ярино |  | ТП-10161 | 2025-06-03 | 8:00 | 17-00 | Доливка масла в трансформатор
4 | Добрянский район | ст. Ярино |  | Отпайка ВЛ на ТП-10161 | 2025-06-03 | 8:00 | 17-00 | Вывод в ремонт отпайки для РЖД, Вырубка угрожающих деревьев ВЛ0,4 кВ № 3 от ТП 10161
5 | Добрянский район | п. Трактовый |  | ТП - 10248 ВЛ 0,4 кВ №1 | 2025-06-18 | 8:00 | 17-00 | Замена опор на ВЛ 0,4 кВ №1
6 | Добрянский район | с. Липово |  | Отпайка на ТП - 01214 | 2025-06-19 | 8:00 | 17-00 | Перетяжка провода
7 | Добрянский район | п. Трактовый |  | ТП - 10248 ВЛ 0,4 кВ №1 | 2025-06-24 | 8:00 | 17-00 | Перетяжка провода
8 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10 кВ № 00397 по КВЛ 10 кВ ф.Савинята РП-1 Нытва ПС 110/35/10 кВ Заречная | 2025-06-24 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев
9 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10 кВ № 00397 по КВЛ 10 кВ ф.Савинята РП-1 Нытва ПС 110/35/10 кВ Заречная | 2025-06-25 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев
10 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10 кВ № 00397 по КВЛ 10 кВ ф.Савинята РП-1 Нытва ПС 110/35/10 кВ Заречная | 2025-06-26 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев
11 | Добрянский район | с. Перемское |  | ТП - 01115 | 2025-06-27 | 8:00 | 17-00 | Замена опор на ВЛ 0,4 кВ №3
12 | Добрянский район | с. Перемское |  | ТП - 01115 | 2025-06-30 | 8:00 | 17-00 | Выправка опор 0,4 кВ ВЛ № 3