## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Май 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Добрянский район | д. Бобки |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №2 от ТП-6кВ №00205 | 2025-05-12 | 8:00 | 17-00 | Замена дер. опор на ж/б №1,2 Выправка опор 1шт.
2 | Добрянский район | п. Октябрьский |  | ВЛ-6кВ отпайка на ТП-10038 | 2025-05-13 | 8:00 | 17-00 | Замена опор дер. на ж/б №1,3,5,7 Выправка опор 7шт.
3 | Добрянский район | п. Таборы |  | ТП-10049 ВЛ-0,4кВ, №2 | 2025-05-14 | 8:00 | 17-00 | Замена опор дер. на ж/б №2,15,10/4 Выправка опор 2шт.
4 | Добрянский район | ст.Ярино |  | ТП-10161 ВЛ-0,4кВ, ф.3 | 2025-05-15 | 8:00 | 17-00 | Замена опор дер. на ж/б №22,24 Выправка опор 2шт.
5 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10кВ №50142 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ ф. Усть-Нытва ПС 110/35/10кВ Заречная | 2025-05-19 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев и кустарников
6 | Добрянский район | с.Красная- Слудка |  | ТП-01210 ВЛ-0,4кВ №1,2 | 2025-05-19 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев и кустарников
7 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10кВ №50142 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ ф. Усть-Нытва ПС 110/35/10кВ Заречная | 2025-05-20 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев и кустарников
8 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10кВ №50142 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ ф. Усть-Нытва ПС 110/35/10кВ Заречная | 2025-05-21 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев и кустарников
9 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10кВ №50142 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ ф. Усть-Нытва ПС 110/35/10кВ Заречная | 2025-05-22 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев и кустарников
10 | Добрянский район | п. Пальники |  | Отпайка на ТП-10кВ №10123 | 2025-05-22 | 8:00 | 17-00 | Замена анкерной опоры №1 и замена ЛР-10кВ
11 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10кВ №50142 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ ф. Усть-Нытва ПС 110/35/10кВ Заречная | 2025-05-23 | 8:00 | 17-00 | Вырубка угрожающих деревьев и кустарников
12 | Добрянский район | п. Пальники |  | ВЛ-0,4кВ,ВЛ№1 от ТП-1 10кВ РЖД | 2025-05-23 | 8:00 | 17-00 | Выправка опор 10/3
13 | Добрянский район | п. Тюсь |  | ТП 10кВ №01165 п. Тюсь | 2025-05-26 | 8:00 | 17-00 | Выправка опор 10, 11,14 вырубка угрожающих деревьев