**Сведения о балансе электрической энергии и мощности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **Поступление электроэнергии в сеть (млн.кВтч)** | 1 564 438,506 | 1 323 134,120 | 226 541,639 | 14 286,577 | 476,170 |
| **Поступление мощности в сеть(МВт)** | 203,654 | 172,241 | 29,490 | 1,861 | 0,062 |
| **Потери электроэнергии в сети (млн.кВтч)** | 72 125,908 | 54 623,987 | 13 781,806 | 3 673,964 | 46,151 |
| **Потери мощности в сети (МВт)** | 9,389 | 7,111 | 1,794 | 0,478 | 0,006 |
| **Потери в сети, %** | 4,610 | 4,128 | 6,084 | 25,716 | 9,692 |
| **Полезный отпуск электроэнергии из сети (млн.кВтч)** | 1 492 076,754 | 1 115 757,599 | 167 031,234 | 107 956,378 | 101 331,543 |
| **Полезный отпуск мощности (МВт)** | 194,235 | 145,245 | 21,743 | 14,056 | 13,191 |

**Информация об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование сетевой организации** | **Норматив технологических потерь э/э (%)** | **Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь** |
| ПКГУП «КЭС» | 12,39 | Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 27.12.2023 № 21-э  [Правовые акты](https://www.permkrai.ru/npa/) |