| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемое снижение технологических потерь, тыс. кВтч | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена малозагруженных силовых трансформаторов на силовые трансформаторы оптимальной мощности | 17,6 | 2019 | Прибыль, амортизация |
| 2 | Отключение одного трансформатора в двухтрансформаторных подстанции в период минимальных нагрузок | 96,8 | 2019 | Прибыль, амортизация |
| 3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП №16 с заменой неизолированных проводов на СИП, г. Чернушка | 2 | 2019 | Прибыль, амортизация |

Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях МУП ЧГКЭС