ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Допуск в эксплуатацию прибора учета

Круг заявителей: физические и юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели) в целях технологического присоединения.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: за предоставление услуги плата не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): в отношении заявителя осуществляется процедура технологического присоединения к сетям МУП ЧГКЭС; наличие письменного запроса от заявителя или представителя заявителя (гарантирующего поставщика или энергосбытовой организации) или уведомления о выполнении технических условий (в случае допуска прибора учета по результатам исполнения договора об осуществлении технологического присоединения).

Результат оказания услуги (процесса): оформленный акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

Общий срок оказания услуги (процесса): в срок, указанный в заявке или иной срок, согласованный с заявителем.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Результат | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета. | Заявка должна содержать следующие сведения: - реквизиты заявителя; - место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, допуск в эксплуатацию которого планируется осуществить; - номер договора энергоснабжения; - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - контактные данные, включая номер телефона; - метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии). В случае допуска приборов учета по результатам исполнения договора об осуществлении технологического присоединения заявка направляется сетевой организацией в адрес гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) после получения от заявителя уведомления о выполнении технических условий. | Заявка или уведомление предоставляется в письменной форме. | Регистрация заявки или уведомления. | Не позднее 1 рабочего дня со дня получения заявки или уведомления. | Пункт 153 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее - Основные положения). |
| 2 | Рассмотрение заявки на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета. | Рассмотрение возможности проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию в предложенные заявителем дату и время. В случае невозможности исполнения заявки в указанный срок с заявителем согласовываются иные дата и время проведения процедуры допуска в эксплуатацию установленного прибора учета (предлагаемая дата проведения процедуры допуска в эксплуатацию не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки). | Результат рассмотрения направляется в письменной форме (в случае невозможности исполнения заявки в указанные дату и время). | Уведомление о новых дате и времени проведения процедуры допуска в эксплуатацию (в случае невозможности исполнения заявки в указанные дату и время). | Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки. | Пункт 153 Основных положений. |
| 3 | Уведомление сетевой организацией лиц, принимающих участие в процедуре допуска в эксплуатацию. | Уведомление лиц, которые принимают участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. | Уведомление направляется в письменной форме способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления. | Уведомление лиц, участвующих в допуске прибора учета в эксплуатацию. | В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки / со дня согласования новой даты осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета. | Пункт 152, 153 Основных положений. |
| 4 | Допуск прибора учета заявителя в эксплуатацию | 1) Проверка места установки и схемы подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также метрологических характеристик вводимого в эксплуатацию прибора учета. | Проверка прибора учета проводится непосредственно на объекте заявителя. | Установка контрольных одноразовых номерных пломб и (или) знаков визуального контроля. | В день проведения процедуры допуска. | Пункт 154 Основных положений. |
|  |  | 2) Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и (или) о техническом регулировании к прибору учета и (или) к правилам его установки, и (или) требований, установленных настоящим разделом, то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин отказа. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию оформляется непосредственно на объекте заявителя. | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию. | В день проведения процедуры допуска. | Пункт 154 Основных положений. |
| 5 | Направление копии акта допуска в эксплуатацию лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц, которые были уведомлены о дате и времени ее проведения, процедура допуска проводится без их участия. Лицо, составившее акт допуска прибора учета в эксплуатацию, направляет копию такого акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. | Копия акта направляется в письменной форме. | Направление копии акта допуска прибора учета в эксплуатацию. | 2 рабочих дня со дня проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию. | Пункт 154 Основных положений. |

Контактная информация для направления обращений:

Подача заявки посредством направления почтой: 617830, Пермский край, г.Чернушка, ул. Дзержинского, 11а

Подача обращений на электронную почту: chernseti@mail.ru

Телефон: 8-(34261)-4-08-15, 4-00-79, факс (34261) 4-09-31.