## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на сентябрь 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1. | Пермский край | г.Чернушка |  | Участок ВЛ 10 кВ № 6 от ПС Чернушка до ТП-184,Р-9 | 2025-09-01 | 8:00 | 17:00 | Замена одного провода СИП 1х70 на СИП 1х120 в пролетах опор №3-№4
2 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-126 | 2025-09-01 | 9:00 | 17:00 | Замена ТП
3 | Пермский край | г.Чернушка |  | Участок ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чернушка от ТП-18 до ТП-5155,ТП-5154 | 2025-09-02 | 9:00 | 17:00 | Замена аварийных опор № 118,119,120
4 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-51 | 2025-09-02 | 9:00 | 17:00 | Замена Т-1
5 | Пермский край | г.Чернушка |  | Участок ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чернушка от ТП-18 до ТП-5155,ТП-5154 | 2025-09-03 | 9:00 | 17:00 | Замена аварийных опор № 118,119,120
6 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-135 | 2025-09-03 | 9:00 | 17:00 | ТО-1
7 | Пермский край | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №6 ПС "Чернушка" участок от ПС Чернушка до Р-9, ТП-184 | 2025-09-04 | 9:00 | 17:00 | Замена опор № 1,2,3
8 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-135 | 2025-09-04 | 9:00 | 17:00 | ТО-1
9 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП Б838 | 2025-09-04 | 11:00 | 16:00 | замена тр-ра
10 | Пермский край | г.Чернушка |  | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-62 | 2025-09-05 | 9:00 | 17:00 | для БВР при отключении МКД
1 | Пермский край | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №6 ПС "Чернушка" участок от ПС Чернушка до Р-9, ТП-184 | 2025-09-05 | 9:00 | 17:00 | Замена опор № 1,2,3
12 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП Б838 | 2025-09-05 | 11:00 | 16:00 | замена тр-ра
13 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-122 | 2025-09-05 | 9:00 | 17:00 | ТО-1
14 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-43 ВЛ-0,4кВ №3 | 08.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Подрезка, вывоз деревьев в охранной зоне ВЛ
15 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-123 | 08.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1
16 | Пермский край | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №26, ВЛ-10кВ №52 ПС "Чернушка" | 09.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1, Замена дефектных изоляторов
17 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-124 | 09.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1
18 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-162 ВЛ-0,4кВ №1, №2, №3, №4 | 10.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
19 | Пермский край | г.Чернушка |  | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-88 | 10.09.2025 | 9:00 | 11:00 | для БВР
20 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-138 | 10.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1
21 | Пермский край | г.Чернушка |  | КВЛ 10 кВ № 26 и № 52 | 11.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Осмотр
22 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-163 ВЛ-0,4кВ №1, №14, №15 | 11.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
23 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП№5 ф1-0,4кВ осмотр | 12.09.2025 | 9:00 | 17:00 | осмотр
24 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-166 ВЛ-0,4кВ №4, ТП-170 ВЛ-0,4кВ №1 | 12.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
25 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-71 | 15.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
26 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-138 ВЛ-0,4кВ №2, №3, №4 | 15.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
27 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-71 | 16.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
28 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП- Б634 | 16.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-3
29 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-111 ВЛ-0,4кВ №3 | 16.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
30 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП- Б634 | 17.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ТО-3
31 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-62 | 17.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
32 | Пермский край | Рябки |  | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 17.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ИПР
33 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-62 | 18.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
34 | Пермский край | Рябки |  | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 18.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ИПР
35 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-38 | 19.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
36 | Пермский край | Рябки |  | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 19.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ИПР
37 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-38 | 22.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
38 | Пермский край | Рябки |  | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 22.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ИПР
39 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-32 | 23.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
40 | Пермский край | Рябки |  | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 23.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ИПР
41 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-32 | 24.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
42 | Пермский край | г.Чернушка |  | Наружное освещение г.Чернушка | 24.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Списывание показаний эл.счетчиков
43 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-108 | 25.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
44 | Пермский край | г.Чернушка |  | Наружное освещение г.Чернушка | 25.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Списывание показаний эл.счетчиков
45 | Пермский край | г.Чернушка |  | ТП-108 | 26.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Тех.присоединеие
46 | Пермский край | Рябки |  | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 26.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ИПР
47 | Пермский край | г.Чернушка |  |  | 29.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Выполнение работ по журналу дефектов
48 | Пермский край | Рябки |  | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 29.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ИПР
49 | Пермский край | г.Чернушка |  |  | 30.09.2025 | 9:00 | 17:00 | Выполнение работ по журналу дефектов
50 | Пермский край | Рябки |  | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 30.09.2025 | 9:00 | 17:00 | ИПР