## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на декабрь 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Тельмана | ТП-111 | 2025-12-01 | 9-00 | 12-00 | ТО-3
2 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Южная | ТП-47 ВЛ-0,4кВ №2 | 2025-12-01 | 9-00 | 17-00 | Тех. Присоединение ТУ№21-10ю Водоканал, монтаж СИП
3 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Мира | ТП-93 | 2025-12-01 | 13-00 | 17-00 | ТО-3
4 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ясная | ТП-92 | 2025-12-02 | 9-00 | 12-00 | ТО-3
5 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул Спортивная | ТП-96 | 2025-12-02 | 13-00 | 17-00 | ТО-3
6 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. ПДС | ТП-147 ВЛИ-0,4кВ№5 | 2025-12-02 | 9-00 | 17-00 | Тех присоединение ТУ№2520-01ф установка опор, монтаж СИП
7 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ТП-108 | 2025-12-03 | 9-00 | 12-00 | ТО-3
8 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Свердлова | ТП-112 | 2025-12-03 | 13-00 | 17-00 | ТО-3
9 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-03 | 9-00 | 17-00 | ИПР, вырубка и вывоз деревьев
10 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Красноармейская | ТП-22 | 2025-12-04 | 9-00 | 12-00 | ТО-3
11 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. ПДС | ТП-147 | 2025-12-04 | 13-00 | 17-00 | ТО-3
12 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-04 | 9-00 | 17-00 | ИПР, вырубка и вывоз деревьев
13 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Майская | ТП-98 | 2025-12-05 | 9-00 | 12-00 | ТО-3
14 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Нефтебаза | ТП-113 | 2025-12-05 | 13-00 | 17-00 | ТО-3
15 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ТП-108, ВЛ-10кВ №2 ПС "Чернушка" | 2025-12-05 | 9-00 | 17-00 | Тех.присоединение по опорам ТУ№219-03и ВЛ-10кВ №2 ПС Чернушка, монтаж СИП. Усанина
16 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул.Тельмана | ТП-5 | 2025-12-08 | 9-00 | 12-00 | ТО-3
17 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Луначарского | ПС Тяговая КЛ-10кВ №1 | 2025-12-08 | 13-00 | 17-00 | ТО-1
18 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Спортивная | ТП-96 ВЛИ-0,4кВ№3 | 2025-12-08 | 9-00 | 17-00 | Тех. Присоединение ТУ№2534-01ф Дускаев Д.А. Установка опор, монтаж СИП
19 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Пушкина | ПС Тяговая КЛ-10кВ №3 | 2025-12-09 | 9-00 | 12-00 | ТО-1
20 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ПС Чернушка КЛ-10кВ №53 | 2025-12-09 | 13-00 | 17-00 | ТО-1
21 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-09 | 9-00 | 17-00 | ИПР
22 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Парковая | ПС Чернушка КЛ-10кВ №13 | 2025-12-10 | 9-00 | 12-00 | ТО-1
23 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | РП-3 КЛ-10кВ №313 | 2025-12-10 | 13-00 | 17-00 | ТО-1
24 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-10 | 9-00 | 17-00 | ИПР
25 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-11 | 9-01 | 17-01 | ИПР
26 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-12 | 9-02 | 17-02 | ИПР
27 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-15 | 9-03 | 17-03 | ИПР
28 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-16 | 9-04 | 17-04 | ИПР
29 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-17 | 9-05 | 17-05 | ИПР
30 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-18 | 9-06 | 17-06 | ИПР
31 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-12-19 | 9-07 | 17-07 | ИПР
32 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Луначарского | ПС 110/27,5/10кВ Тяговая ВЛ ф1-10кВ, ПС 110/27,5/10кВ Тяговая ВЛ ф3-10кВ | 2025-12-22 | 9-08 | 17-08 | ТОиР
33 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ПС 110/35/10кВ Чернушка ВЛ ф53, ПС 110/35/10кВ Чернушка ВЛ ф13 | 2025-12-23 | 9-09 | 17-09 | ТОиР
34 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Наружное освещение г. Чернушка | 2025-12-24 | 9-10 | 17-10 | Списывание показаний эл.счетчиков
35 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Наружное освещение г. Чернушка | 2025-12-25 | 9-11 | 17-11 | Списывание показаний эл.счетчиков
36 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Дзержинского | База ПО ЧЭС | 2025-12-26 | 9-12 | 17-12 | Хоз работы. Сдача инструментов