## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на май 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Луначарского | ТП-80 ВЛ-0,4кВ №1, №3 | 2025-05-05 | 9-00 | 17-00 | ТО-2, корректировка схем, нанесение диспетчерских наименований, регулировка провиса проводов
2 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | КЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от Р-11 до ТП-30 | 2025-05-05 | 9-00 | 17-00 | замена кабеля
3 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ВЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от ТП-121 до ТП-30, ТП-113, ТП-75 | 2025-05-06 | 9-00 | 12-00 | Монтаж арматуры под СИП-2 для тех присоединения. ТУ№493-01и ФЛОИТД Шакиров Н.Н. Выправка опоры №69
4 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ВЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от ТП-121 до ТП-30, ТП-113, ТП-75, Р-5; ВЛ-10кВ №29 ПС "Чернушка" | 2025-05-06 | 12-00 | 17-00 | Выправка опор по ул. Тельмана
5 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | КЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от Р-11 до ТП-30 | 2025-05-06 | 9-00 | 17-00 | замена кабеля
6 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ВЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от ТП-121 до ТП-30, ТП-113, ТП-75 | 2025-05-07 | 9-00 | 16-00 | Монтаж СИП-2 для тех присоединения ТУ№493-01и ФЛОИТД Шакиров Н.Н.
7 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | КЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от Р-11 до ТП-30 | 2025-05-07 | 9-00 | 16-00 | замена кабеля
8 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ВЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от ПС "Чернушка" до ТП-121 | 2025-05-12 | 9-00 | 17-00 | Планировка грунта вокруг опор, ТО-1 корректировка схем, нанесение диспетчерских наименований
9 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Кармалинская | ТП-19 | 2025-05-12 | 9-00 | 17-00 | Перенос ТП-19
10 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ВЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от ТП-121 до ТП-30 ТП-113, ТП-75 | 2025-05-13 | 9-00 | 17-00 | Планировка грунта вокруг, ТО-1 корректировка схем, нанесение диспетчерских наименований
11 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Кармалинская | ТП-19 | 2025-05-13 | 9-00 | 17-00 | Перенос ТП-19
12 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Ленина | ВЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от ТП-113 до Р-7 | 2025-05-14 | 9-00 | 17-00 | ТО-1 корректировка схем, нанесение диспетчерских наименований
13 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Кармалинская | ТП-19 | 2025-05-14 | 9-00 | 17-00 | Перенос ТП-19
14 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Гуляй поле | ТП-125, ТП-110 | 2025-05-15 | 9-00 | 17-00 | ТО-1 корректировка схем
15 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Кармалинская | ТП-19 | 2025-05-15 | 9-00 | 17-00 | Перенос ТП-19
16 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Чапаева | ТП-52 ВЛ-0,4кВ №2 | 2025-05-16 | 9-00 | 17-00 | Замена опоры №8
17 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Кармалинская | ТП-19 | 2025-05-16 | 9-00 | 17-00 | Перенос ТП-19
18 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Пермдорстрой | ТП-147 ВЛ-0,4кВ №7 | 2025-05-19 | 9-00 | 17-00 | ТО-2, Правка опор, регулировка провиса проводов
19 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-19 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
20 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Пермдорстрой | ТП-147 ВЛ-0,4кВ №7 | 2025-05-20 | 9-00 | 17-00 | ТО-2, Правка опор, регулировка провиса проводов
21 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-20 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
22 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Пермдорстрой | ТП-147 ВЛ-0,4кВ №7 | 2025-05-21 | 9-00 | 17-00 | ТО-2, Правка опор, регулировка провиса проводов
23 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-21 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
24 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | г.Чернушка | Сети Наружного освещения | 2025-05-22 | 9-00 | 17-00 | Списывание показаний эл.счетчиков
25 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-22 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
26 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | г.Чернушка | Сети Наружного освещения | 2025-05-23 | 9-00 | 17-00 | Списывание показаний эл.счетчиков
27 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-23 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
28 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ПЛ "Чайка" | ВЛ-10кВ №12 ПС "Чернушка", отпайка от Р-635 до ТП-118 | 2025-05-26 | 9-00 | 17-00 | Вырубка деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ
29 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-26 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
30 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ПЛ "Чайка" | ВЛ-10кВ №12 ПС "Чернушка", отпайка от Р-635 до ТП-118 | 2025-05-27 | 9-00 | 17-00 | Вырубка деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ
31 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-27 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
32 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ПЛ "Чайка" | ВЛ-10кВ №12 ПС "Чернушка", отпайка от Р-635 до ТП-118 | 2025-05-28 | 9-00 | 17-00 | Вырубка деревьев и кустарников в охранной зоне ВЛ
33 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-28 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
34 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-29 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД
35 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Шистерова | ТП№184 | 2025-05-30 | 9-00 | 17-00 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП№184 на МКД