## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на ноябрь 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №5 ПС "Чернушка" участок от ТП-113 до ТП-75 | 2025-11-01 | 9-00 | 17-00 | Монтаж заземляющих контуров по ИПР
2 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Водозабор | ПС 35/6кВ БПО КЛ ф7-6кВ-0,040 | 2025-11-05 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
3 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Водозабор | ПС 35/6кВ БПО КЛ ф12-6кВ-0,040 | 2025-11-05 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
4 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Мира | ТП-38 ВЛ-0,4кВ№2 | 2025-11-05 | 9-00 | 17-00 | Тех.присоединение ТУ№2496-01ф
5 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Юбилейная | ТП-71 | 2025-11-06 | 9-00 | 17-00 | Монтаж СИП по Тех присоединение ТУ№310-03ю
6 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Народная | ПС 110/35/10кВ Чернушка 148/400 | 2025-11-06 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
7 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Горького | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-27 | 2025-11-07 | 9-00 | 17-00 | Вырубка, вывоз ДКР, замена дефектной опоры
8 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Пролетарская | ПС 110/35/10кВ Чернушка 158/160 | 2025-11-07 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
9 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ТП-170 | 2025-11-10 | 9-00 | 17-00 | Выполнение ТУ№2505-01ф, ТУ№2506-01ф, ТУ№2545-01ф
10 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ТП-170 | 2025-11-11 | 9-00 | 17-00 | Выполнение ТУ№2505-01ф, ТУ№2506-01ф, ТУ№2545-01ф
11 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул.Тельмана | ПС 110/35/10кВ Чернушка111/250+400 | 2025-11-11 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
12 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ТП-170 | 2025-11-12 | 9-00 | 17-00 | Выполнение ТУ№2505-01ф, ТУ№2506-01ф, ТУ№2545-01ф
13 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №26, ВЛ-10кВ №52 с ПС "Чернушка" | 2025-11-13 | 9-00 | 17-00 | Замена дефектных изоляторов, вырубка и вывоз ДКР
14 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Красноармейская | ПС 110/35/10кВ Тяговая 22/400 | 2025-11-13 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
15 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №26, ВЛ-10кВ №52 с ПС "Чернушка" | 2025-11-14 | 9-00 | 17-00 | Замена дефектных изоляторов, вырубка и вывоз ДКР
16 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ПС 110/35/10кВ Чернушка144/630 | 2025-11-14 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
17 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-17 | 9-00 | 17-00 | ИПР, вырубка и вывоз деревьев
18 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ПДС | ПС 110/35/10кВ Чернушка147/400 | 2025-11-17 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
19 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-18 | 9-00 | 17-00 | ИПР, вырубка и вывоз деревьев
20 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Водозабор | РП №6 КЛ 6кВ № 606-1,06 | 2025-11-18 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
21 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-19 | 9-00 | 17-00 | ИПР, вырубка и вывоз деревьев
22 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ПС 110/35/10кВ Чернушка КЛ10кВ № 29-2,870 | 2025-11-19 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
23 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-20 | 9-00 | 17-00 | ИПР, вырубка и вывоз деревьев
24 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Водозабор | ПС 35/6кВ БПО РП №6 КВЛ 6кВ №7,12 | 2025-11-20 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
25 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-21 | 9-00 | 17-00 | ИПР, вырубка и вывоз деревьев
26 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | Водозабор | ПС 35/6кВ БПО РП №6 КВЛ 6кВ №7,12 | 2025-11-21 | 9-00 | 17-00 | ТО-1
27 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Наружное освещение г.Чернушка | 2025-11-24 | 9-00 | 17-00 | Списывание показаний эл.счетчиков
28 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-24 | 9-00 | 17-00 | ИПР, установка опор, монтаж СИП, переключение абонентов
29 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Наружное освещение г.Чернушка | 2025-11-25 | 9-00 | 17-00 | Списывание показаний эл.счетчиков
30 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-25 | 9-00 | 17-00 | ИПР, установка опор, монтаж СИП, переключение абонентов
31 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-26 | 9-00 | 17-00 | ИПР, установка опор, монтаж СИП, переключение абонентов
32 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-27 | 9-00 | 17-00 | ИПР, установка опор, монтаж СИП, переключение абонентов
33 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Рябки | ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-11-28 | 9-00 | 17-00 | ИПР, установка опор, монтаж СИП, переключение абонентов