## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Июль 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Добрянский район | с. Перемское |  | ТП-10кВ №01115 | 2025-07-01 | 8:00 | 17-00 | Осмотр ТП, доливка масла,ТВК
2 | Добрянский район | п. Таборы |  | ВЛ-0,4кв №2 от ТП-10049 | 2025-07-02 | 8:00 | 17-00 | Замена опоры №2
3 | Добрянский район | п.Тюсь |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-01165 | 2025-07-08 | 8:00 | 17-00 | Замена опор №1, №2 выправка опор №17, №21
4 | Добрянский район | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №1 ж/д (РЖД) | 2025-07-08 | 8:00 | 17-00 | Замена счётчиков
5 | Добрянский район | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-07-10 | 8:00 | 17-00 | Замена счётчиков
6 | Добрянский район | п. Тюсь |  | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-01165 | 2025-07-15 | 8:00 | 17-00 | Замена опор №3, №17/1 выправка опор №10, №11, №14 ТО ТП-01165
7 | Добрянский район | с.Голубята |  | ТП10кВ №01222 | 2025-07-16 | 8:00 | 17-00 | ТО и ТР ТП10кВ №01222 +ТВК
8 | Добрянский район | с. Перемское |  | ТП -10кВ №01115 | 2025-07-17 | 8:00 | 17-00 | ТО ТП10кВ №01115 Испытания эл.оборудования
9 | Добрянский район | д. Бобки |  | ТП-6кВ №00205 | 2025-07-18 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования
10 | Добрянский район | Добрянка |  | ТП-10кВ База ОРСа | 2025-07-21 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования
11 | Добрянский район | п. Тюсь |  | ТП-01165 | 2025-07-23 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования
12 | Добрянский район | с. Липово |  | ТП-012145 | 2025-07-24 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования +ТВК, Перетяжка проводов ВЛ 10кВ в прол.1-2; 4-5