## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Август 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Добрянский район | Пальники РЖД |  | ТП № 2 РЖД ВЛ-0,4 кВ №2 | 2025-08-01 | 8:00 | 17-00 | Установка ПУ
2 | Добрянский район | п. Полазна |  | ПС БПО | 2025-08-06 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
3 | Добрянский район | п. Полазна |  | ПС БПО | 2025-08-07 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
4 | Добрянский район | п. Таборы |  | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10кВ №10049 | 2025-08-11 | 8:00 | 17-00 | Замена опор №2, 8/2, 10, 15, 16 | КР по ТОиР | 1 день
5 | Добрянский район | с. Красная Слудка |  | ТП-6кВ №01210 | 2025-08-11 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
6 | Добрянский район | с. Красная Слудка |  | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 6 кВ № 01210 | 2025-08-12 | 8:00 | 17-00 | Вырубка ДКР в пролете опор №1-2; и №2-3
7 | Добрянский район | п. Полазна |  | ПС БПО | 2025-08-12 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
8 | Добрянский район | с. Красная Слудка |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП-01210 | 2025-08-12 | 8:00 | 17-00 | Вырубка ДКР в пролете опор №1-4; №4-8-21
9 | Добрянский район | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №1 ж/д (РЖД) | 2025-08-13 | 8:00 | 17-00 | Замена счётчиков
10 | Добрянский район | п. Полазна |  | ПС БПО | 2025-08-13 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
11 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10 кВ 00397 по КВЛ 10 кВ ф. Савинята | 2025-08-14 | 8:00 | 17-00 | Вырубка ДКР (8,5 пролётов)
12 | Добрянский район | 5 км, Бобки |  | ТП-6кВ №01126, ТП-6кВ №00205 | 2025-08-14 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
13 | Добрянский район | Трактовый |  | ТП 6кВ №01248 | 2025-08-15 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
14 | Добрянский район | Ярино |  | ТП 6кВ №10161 | 2025-08-18 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
15 | Добрянский район | п. Полазна |  | ПС БПО | 2025-08-18 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
16 | Добрянский район | п. Таборы |  | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10кВ №10049 | 2025-08-19 | 8:00 | 17-00 | Замена опор №17, 18, 20, 21, 22, 23 | КР по ТОиР | 2 день
17 | Добрянский район | п. Полазна |  | ПС БПО | 2025-08-19 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
18 | Добрянский район | Нытва |  | ВЛ 10 кВ на ТП 10 кВ 00397 по КВЛ 10 кВ ф. Савинята | 2025-08-20 | 8:00 | 17-00 | Вырубка ДКР (8,5 пролётов)
19 | Добрянский район | п. Полазна |  | ПС БПО | 2025-08-20 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
20 | Добрянский район | п. Таборы |  | ТП 10049 ВЛ-0,4 кВ №1 | 2025-08-21 | 8:00 | 17-00 | Перетяжка провода вручную оп. №6/3
21 | Добрянский район | Добрянка |  | ТП-10кВ База ОРСа Т-2 | 2025-08-21 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР
22 | Добрянский район | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-08-25 | 8:00 | 17-00 | Замена счётчиков
23 | Добрянский район | п. Таборы |  | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-10кВ №10049 | 2025-08-26 | 8:00 | 17-00 | Замена опор №32/4, 35, 8/2, 17. Выправка опор №3, 14/1, 26 | КР по ТОиР | 3 день
24 | Добрянский район | Пальники РЖД |  | ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1,2 от ТП10кВ №2 ж/д (РЖД) | 2025-08-27 | 8:00 | 17-00 | Замена счётчиков
25 | Добрянский район | Мохово |  | ТП 6кВ СНТ "Прибой" | 2025-08-27 | 8:00 | 17-00 | Испытания эл.оборудования | по ТОиР