## ПКГУП
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ПО | Наименование электроустановок | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта
ПО "КГЭС" | участок КВЛ 6 кВ № 5 ПС Кунгур от ТП-26 до ТП-158, | реконструкция, , исключение из схемы ТП-0523 | 2.02.24. 9:00 | 2.02.24. 16:10
ПО "КГЭС" | ТП-49 Т-1, Т-2, 1 С 0,4 кВ, 2 С 0,4 кВ,. ВЛ 0,4 кВ | Т.О. | 1.02.24. 10:06 | 1.02.24. 15:55
ПО "КГЭС" | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Ирень, (совместно с заявкой ПС Ирень) | Т.О., подрезка ДКР в охр. Зоне ВЛ 10 кВ | 05.02.24. 9:02 | 05.02.24. 17:18
ПО "КГЭС" | ТП-144 Т.О. Т, РУ-0,4 кВ, | уст. доп. опоры на ВЛ 0,4 кВ Нахимова в пролёте оп. № 10-11, ремонт руб. 0,4 кВ Н.О. | 06.02.24. 9:40 - 14:04 | 06.02.24. 14:04
ПО "КГЭС" | КВЛ 10 кВ № 1 ПС Ирень от ПС до ТП-105, СР-2 в ТП-90 | устранение дефекта СР-1 в ТП-90, Т.О. 1 С 10 кВ, Т-1, 1 С 0,4 кВ | 07.02.24. 9:09 - 16:15 | 07.02.24. 16:15
ПО "КГЭС" | уч. КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень от ТП-116 до ТП-52 | Т.О. ТП-15 | 07.02.24. 9:59 - 15:10 | 07.02.24. 15:10
ПО "КГЭС" | Т-2 и 2 С 0,4 кВ в ТП-86 | устранение дефекта привода ощего руб. 0,4 кВ Т-2 | 08.02.24. 9:51 - 11:49 | 08.02.24. 11:49
ПО "КГЭС" | уч. КВЛ 10 кВ № 9 ПС Красноармейская от ТП-79 до ТП-18 | монтаж, подключение СИП (переподключение ВЛ 0,4 кВ К.Маркса 11, Воровского от ТП-9 на ТП-18) | 08.02.24. 9:58 - 15:53 | 08.02.24. 15:53
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ К.Маркса 11, Воровского от ТП-9 | монтаж, подключение СИП (переподключение ВЛ 0,4 кВ К.Маркса 11, Воровского от ТП-9 на ТП-18) | 08.02.24. 9:58 - 15:53 | 08.02.24. 15:53
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-109 | Т.О. ВЛ 0,4 кВ, подрезка деревьев | 09.02.24. 9:40 - 15:42 | 09.02.24. 15:42
ПО "КГЭС" | КВЛ 10 кВ № 9 ПС Кунгур-тяговая | ремонт концевой разделки КЛ 10 кВ в яч. На ПС | 19.02.24. 9:02 | 19.02.24. 18:15
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Коммуны, К.Маркса от ТП-17 | монтаж, подключение нового ввода на станцию катод. Защиты с оп. № 3 | 20.02.24. 10:07 | 20.02.24. 12:25
ПО "КГЭС" | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-35 | восстановление контакта на АВ-0,4 кВ пер. Иренский | 21.02.24. 16:45 | 21.02.24. 17:25
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Магазин от ТП-61 | тех.присоединение на оп. № 3 и на оп. № 5 | 26.02.24. 9:30 | 26.02.24. 11:11
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Ленина-верх от ТП-64 | тех.присоединение на оп. № 21 | 26.02.24. 10:00 | 26.02.24. 11:56
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Просвещения от ТП-25 | тех.присоединение на оп. № 13 | 26.02.24. 14:12 | 26.02.24. 15:33
ПО "КГЭС" | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-84 | Т.О. Т и РУ-0,4 кВ | 27.02.24. 9:51 | 27.02.24. 16:26
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Пролетарская от ТП-32 | подключение новой отпайки 0,4 кВ | 27.02.24. 13:55 | 27.02.24. 16:30
ПО "КГЭС" | Т в ТП-64 | устранение нагрева на нулевой шпильке Т | 26.02.24. 10:00 | 26.02.24. 11:56
ПО "КГЭС" | ТП-147 | Т.О. оборудования ТП, замена Т | 29.02.24. 9:01 | 29.02.24. 14:42
ПО "КГЭС" | уч. КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ТП-57 в ст. ТП-41 | устранение замечаний ТВК в ТП-41 | 12.02.24. 9:12 | 12.02.24. 15:58
ПО "ЧЭС" | ТП-3,9,16,60,136,17,122,163,153,125 | Капитальный, текущий ремонт | 01.02.2024 | 29.02.2024
ПО "ЧЭС" | ТП-3,9,16,60,136,17,122,163,153,125 | Капитальный ремонт, текущий ремонт КЛ-0,4 кВ | 01.02.2024 | 29.02.2024
ПО "ЧЭС" | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Чернушка | Текущий ремонт ВЛ-6,10 кВ | 01.02.2024 | 29.02.2024
ПО "ЧЭС" | от ТП-85,179,3,170,162,26,64 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | 01.02.2024 | 29.02.2024
ПО "ЧЭС" | ТП-44, 135, 3, 109, 8, 64 | Ревизия светильников Н.О., замена ламп Н.О., текущий ремонт П.П.Н.О. | 01.02.2024 | 29.02.2024

## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов
Наименование электроустановок | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-3,9,16,60,136,17,122,163,153,125 | Капитальный, текущий ремонт | 01.02.2024 | 29.02.2024
ТП-3,9,16,60,136,17,122,163,153,125 | Капитальный ремонт, текущий ремонт КЛ-0,4 кВ | 01.02.2024 | 29.02.2024
ВЛ 10 кВ №2 от ПС Чернушка | Текущий ремонт ВЛ-6,10 кВ | 01.02.2024 | 29.02.2024
от ТП-85,179,3,170,162,26,64 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | 01.02.2024 | 29.02.2024
ТП-44, 135, 3, 109, 8, 64 | Ревизия светильников Н.О., замена ламп Н.О., текущий ремонт П.П.Н.О. | 01.02.2024 | 29.02.2024