## ПКГУП КЭС
Наличие свободной мощности 35 кВ и выше
Номер ТП | Населенный пункт | Наименование ЛЭП | Место (адрес) установки | Мощность трансформатора, кВА | Нагрузка тр-ра №1, А |  |  | МАКС, А | Нагрузка тр-ра №2, А |  |  | МАКС, А | Максимальный фазный ток, А | Наличие свободной мощности, % | Наличие свободной мощности, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12
ПС | г. Кунгур | ПС УТ-18 | п. Дальний | Т-1 1600 | 18.3 | 18.8 | 19.65 | 19.65 | 20.4 | 20.2 | 21.1 | 21.1 | 40.75 | 66.519 | 1490.0266
ПС | г. Кунгур | ПС УТ-18 | п. Дальний | Т-2 1600
ПС | г. Кунгур | ПС Кировская | п. Кировский | Т-1 4000 | 35.6 | 31.4 | 39.3 | 39.3 | 26.6 | 28.3 | 30.2 | 30.2 | 69.5 | 77.159 | 4320.9043
ПС | г. Кунгур | ПС Кировская | п. Кировский | Т-2 4000