## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на АПРЕЛЬ 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-134 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | 01.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
2 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-53 по КЛ 10 кВ № 2 ПС Красноармейская | 02.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
3 | Пермский край | Кунгур |  | 1 С 10 кВ, Т-1, 1 С 0,4 кВ в ТП-75 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 03.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
4 | Пермский край | Кунгур |  | 2 С 10 кВ, Т-2, 2 С 0,4 кВ в ТП-75 по КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень | 04.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
5 | Пермский край | Кунгур |  | Т, РУ 0,4 кВ в ТП-57 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 07.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
6 | Пермский край | Кунгур |  | Т, РУ 0,4 кВ в ТП-41 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 08.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
7 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-45 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 09.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
8 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-72 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 10.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
9 | Пермский край | Кунгур |  | Т, РУ 0,4 кВ в ТП-2 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 11.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
10 | Пермский край | Кунгур |  | Т, РУ 0,4 кВ в ТП-112 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 14.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
11 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-16 по КВЛ 10 кВ № 7 ПС Красноармейская | 15.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
12 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-47 по КВЛ 10 кВ № 7 ПС Красноармейская | 16.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
13 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-34 по КВЛ 10 кВ № 7 ПС Красноармейская | 17.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО оборудования
14 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Карла Маркса от ТП-53 по КЛ 10 кВ № 2 ПС Красноармейская | 21.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ
15 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Ленина 54, 56 от ТП-53 по КЛ 10 кВ № 2 ПС Красноармейская | 22.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ
16 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Ленина от ТП-53 по КЛ 10 кВ № 2 ПС Красноармейская | 23.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ
17 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Мичуринские сады от ТП-72 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 28.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ
18 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Автостудия от ТП-72 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 29.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ
19 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Ширниязов от ТП-72 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 30.04.25. | 9:00 | 16:00 | ТО ВЛ 0,4 кВ