## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на ДЕКАБРЬ 2024г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Диспансер от ТП-123 по КЛ 10 кВ № 2 ПС Красноармейская | 02.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. ВЛ 0,4 кВ
2 | Пермский край | Кунгур |  | КВЛ 6 кВ № 2 ПС Кировская | 03.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. ВЛ 6 кВ
3 | Пермский край | Кунгур |  | 1 С 10 кВ, Т-1, 1 С0,4 кВ в ТП-95 по КВЛ 10 кВ № 14 РП-1 | 04.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
4 | Пермский край | Кунгур |  | 2 С 10 кВ, Т-2, 2 С0,4 кВ в ТП-95 по КВЛ 10 кВ № 13 РП-1 | 05.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
5 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-43 по КВЛ 10 кВ № 14 РП-1 | 06.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
6 |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Октябрьская от ТП-58 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | 09.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. ВЛ 0,4 кВ
7 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-32 по КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень | 10.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
8 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-205 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 11.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
9 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-68 по КЛ 10 кВ № 2 ПС Красноармейская | 12.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
10 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-45 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 13.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
11 |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Прорывная от ТП-58 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | 16.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. ВЛ 0,4 кВ
12 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-2 по КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская | 17.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
13 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-89 по КВЛ 10 кВ № 7 ПС Красноармейская | 18.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
14 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-62 по КВЛ 6 кВ № 5 ПС Кунгур | 19.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
15 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-86 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 20.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
16 |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ Советская от ТП-58 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | 23.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. ВЛ 0,4 кВ
17 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-91 по ВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур | 24.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
18 | Пермский край | Кунгур |  | 1 С 6 кВ, Т-1, 1 С 0,4 кВ в ТП-705 по КВЛ 6 кВ № 1 ПС Кировская | 25.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП
19 | Пермский край | Кунгур |  | 2 С 6 кВ, Т-2, 2 С 0,4 кВ в ТП-705 по КВЛ 6 кВ № 2 ПС Кировская | 26.12.24. | 9:00 | 16:00 | Т.О. оборудования ТП