## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на август 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул.Свердлова | ТП-43, ТП-39, ТП-44 | 2025-08-01 | 9-00 | 16-00 | Обслуживание НО, замена контакторов, ревизия ППНО.
2 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | пер. Маяковский | ТП-52 ВЛ-0,4кВ №4 | 2025-08-01 | 9-00 | 16-00 | Вывоз веток спиленных в охранной зоне ВЛ
3 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка | ул. Юбилейная | ТП-8 ВЛ-0,4кВ №1, №2 | 2025-08-04 | 9-00 | 17-00 | Правка опор, подрезка и вывоз спиленных деревьев,
4 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №27 ПС "Чернушка" участок от Р-22 до РП-7 | 2025-08-05 | 9-00 | 17-00 | Правка опор № 15, №16, №17, №19, №23
5 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-06 | 9-00 | 17-00 | ИПР, установка опор, монтаж арматуры под СИП
6 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-07 | 9-00 | 17-00 | ИПР
7 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Ореховая гора | н.п. Ореховая гора | ТП-4300 ВЛ-0,4кВ №4 н.п. Ореховая гора | 2025-08-08 | 9-00 | 17-00 | Замена аварийных опор №8,11
8 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | ВЛ-10кВ №26, ВЛ-10кВ №52 ПС "Чернушка" | 2025-08-11 | 9-00 | 17-00 | Замена дефектных изоляторов
9 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-12 | 9-00 | 17-00 | ИПР
10 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-13 | 9-00 | 17-00 | ИПР
11 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-14 | 9-00 | 17-00 | ИПР
12 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-15 | 9-00 | 17-00 | ИПР
13 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-18 | 9-00 | 17-00 | ИПР
14 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-19 | 9-00 | 17-00 | ИПР
15 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-20 | 9-00 | 17-00 | ИПР
16 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-21 | 9-00 | 17-00 | ИПР
17 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | Наружное освещение г.Чернушка | 2025-08-22 | 9-00 | 17-00 | Списывание показаний эл.счетчиков
18 | Пермский край,Чернушинский район | н.п. Зверево | н.п. Зверево | ТП-4005 ВЛ-0,4кВ №3 н.п. Зверево | 2025-08-22 | 9-00 | 17-00 | Подрезка деревьев
19 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-25 | 9-00 | 17-00 | ИПР
20 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-26 | 9-00 | 17-00 | ИПР
21 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-27 | 9-00 | 17-00 | ИПР
22 | Пермский край,Чернушинский район | с. Рябки | н.п. Рябки ул. Лесная | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | 2025-08-28 | 9-00 | 17-00 | ИПР
23 | Пермский край,Чернушинский район | г.Чернушка |  | База ПО "ЧЭС" | 2025-08-29 | 9-00 | 17-00 | День охраны труда. Отчет за август