## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Август 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край | Пермский район, Фроловское с/п, х. Русское поле |  | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 00246 по КВЛ 10 кВ Санаторий РП 3004 Жебрии ПС Сафроны | 2025-08-04 | 10:00 | 17:00 | Вырубка ДКР пролет опор №9 - №9/4
2 | Пермский край | Пермский район, с.Бершеть |  | Участок КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи от опоры №1 отпайки от ТП-66220 до ТП-00239 "с.Бершеть к/с Родник ЗУПТУС" | 2025-08-05 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
3 | Пермский край | м.р-н Пермский, с.п. Фроловское, д. Броды |  | ТП № 0741 по ВЛ 10 кВ Броды ПС 110/10 Софроны | 2025-08-06 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт с выполнением комплексного испытания
4 | Пермский край | д. Жебреи |  | ВЛ 10кВ Липки РП-3004 | 2025-08-07 | 10:00 | 19:00 | Монтаж КТП, монтаж контура заземления, установка опоры по ТП
5 | Пермский край | Бершеть | СНТ Медовый дол 2, протасы, Платошино |  | 2025-08-08 | 10:00 | 17:00 | тех.прис ГСК Юбилейный
6 | Пермский край | Пермский район, с. Бершеть | СНТ Строитель-3 | ТП № 00652 "Строитель-3" по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | 2025-08-08 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт с выполнением комплексного испытания
7 | Пермский край | Пермский район, с.Бершеть |  | Участок КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи от опоры №1 отпайки от ТП-66220 до ТП-00239 "с.Бершеть к/с Родник ЗУПТУС" | 2025-08-11 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
8 | Пермский край | Пермский район, с. Мулянка | Воинская | ТП № 00916 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Мулянка | 2025-08-12 | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
9 | Пермский край | Пермский район, д. Байболовка |  | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-06215 | 2025-08-12 | 10:00 | 17:00 | Замена опоры по жалобе
10 | Пермский край | Пермский район, Усть-Качкинское с/п, с. Усть-Качка | Краснознаменная, д. 5 | ЗТП № 0817 "Усть-Качка школа" ВЛ 6 кВ Новый дом РП 3034 ПС Усть-Качка | 2025-08-14 | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
11 | Пермский край | п. Голый Мыс |  | ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны, отпайка на ТП-00816 | 2025-08-15 | 10:00 | 16:00 | Монтаж разъединителя, монтаж провода по ТП
12 | Пермский край | д. Жебреи |  | ВЛ 10кВ Липки РП-3004 | 2025-08-18 | 10:00 | 19:00 | Монтаж провода, монтаж РЛНД на вновь установленную КТП по Тех.присоедин.
13 | Пермский край | м.р-н Пермский, с.п. Сылвенское, СНТ «Корсаково» |  | КТП 10 кВ № 1634/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-08-19 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
14 | Пермский край | Пермский район, Култаевское с/п, д. Петровка | Ташлыкова, Весенняя | ВЛ 0,4 кВ № 3 "Посёлок" от ТП-43245 по КВЛ 10 кВ Н.Муллы, КВЛ 10 кВ Петровка ПС Муллы | 2025-08-20 | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание
15 | Пермский край | м.р-н Пермский, с.п. Култаевское, с. Култаево |  | ТП № 00884/2*400 по КВЛ 10 кВ Светлый ПС Красава 3 и КВЛ 10 кВ Россия 2 РП-3031 ПС Протасы | 2025-08-21 | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
16 | Пермский край | д. Жебреи |  | ВЛ 10кВ Липки РП-3004 | 2025-08-22 | 10:00 | 17:00 | Монтаж СТП, монтаж провода, установка РЛНД по ТП
17 | Пермский край | Пермский район, с. Фролы | Весенняя | КЛ 0,4 кВ № 2, 4, 6, 8 от ТП № 0439 по ВЛ 10 кВ Фролы ПС 110/10 Жигули | 22.08.2025. | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции
18 | Пермский край | Пермский район, с. Бершеть |  | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 00652 "Строитель-3" по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | 2025-08-25 | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание
19 | Пермский край | м.р-н Пермский, с.п. Сылвенское, СНТ «Корсаково» |  | КТП 10 кВ № 1635/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-08-27 | 10:00 | 18:00 | Капитальный ремонт
20 | Пермский край | Пермский район, с.Бершеть |  | ТП № 00652 "Строитель-3" по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | 2025-08-28 | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
21 | Пермский край | Пермский район, с.Бершеть |  | Участок КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи от опоры №1 отпайки от ТП-66220 до ТП-00239 "с.Бершеть к/с Родник ЗУПТУС" | 2025-08-29 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт