## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Июнь 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край | д.Заозерье, СНТ Кабельщик |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-0046 | 2025-06-02 | 10:00 | 16:00 | Техническое присоединение (установка ПУ)
2 | Пермский край | Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка | ул. Школьная, ул. Весенняя | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | 03.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
3 | Пермский край | Пермский район, Фроловское с/п, с. Фролы | Сибирская, 35 | КЛ 0,4 кВ "ул.Сибирская, 35" от ТП № 6484 по ВЛ 10 кВ ф.Фролы ПС 110/10 Жигули | 03.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
4 | Пермский край | Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка | ул. Школьная, ул. Весенняя | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | 04.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
5 | Пермский край | г. Пермь ООО"Пермская судоверфь" | Буксирная д.4 | ТП-7 по КЛ 6 кВ от РП-6 | 04.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
6 | Пермский край | д.Броды; х.Русское Поле |  | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-0741; ВЛ 0,4кВ №1 ТП-00246 | 2025-06-05 | 10:00 | 17:00 | Техническое присоединение (установка ПУ)
7 | Пермский край | г. Пермь ООО"Пермская судоверфь" | Буксирная д.4 | ТП-3 по КЛ 6 кВ от ТП-5 ПС Кама | 05.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
8 | Пермский край | Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка | ул. Школьная, ул. Весенняя | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | 06.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
9 | Пермский край | г. Пермь ООО"Пермская судоверфь" | Буксирная д.4 | ТП-5 по КЛ 6 кВ от РП-14 по КЛ 6 кВ ПС Кама | 2025-06-06 | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
10 | Пермский край | Пермский район, с. Бершеть, хутора Верхняя Мулянка |  | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП № 66220 по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи. | 07.06.2025. | 10:00 | 17:00 | техническое обслуживание
11 | Пермский край | Пермский район, Кукуштанское с/п, д. Байболовка |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | 09.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
12 | Пермский край | г. Пермь ООО"Пермская судоверфь" | Буксирная д.4 | РП-6 по КЛ 6 кВ от РП-16 по КЛ 6 кВ ПС Кама | 2025-06-09 | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
13 | Пермский край | Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка | ул. Школьная, ул. Весенняя | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | 10.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
14 | Пермский край | г. Пермь ООО"Пермская судоверфь" | Буксирная д.4 | РП-14 по КЛ 6 кВ от РП-12 по КЛ 6 кВ от РП-16 по КЛ 6 кВ ПС Кама | 10.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
15 | Пермский край | Пермский район, Кукуштанское с/п, д. Байболовка |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | 11.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
16 | Пермский край | г. Пермь ООО"Пермская судоверфь" | Буксирная д.4 | ТП Берег по КЛ 6 кВ от ТП-3 ПС Кама | 11.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
17 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Корсаково |  | ВЛ 0,4 кВ от КТП 10 кВ № 1634 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 12.06.2025. | 10:00 | 17:00 | техническое обслуживание
18 | Пермский край | Пермский район, Фроловское с/п, с. Фролы |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 6377 по ВЛ 10 кВ ф.Фролы ПС 110/10 Жигули. п.Фролы | 16.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
19 | Пермский край | г. Пермь ООО"Пермская судоверфь" | Буксирная д.4 | ТП-15 от ТП-7 по КЛ 6 кВ от РП-6 | 16.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
20 | Пермский край | Пермский район, Фроловское с/п, с. Фролы |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 от ТП № 6377 по ВЛ 10 кВ ф.Фролы ПС 110/10 Жигули. п.Фролы | 17.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
21 | Пермский край | г.Пермь, Индустриальный район | Советской Армии, д.12 | ЗТП-0280 "Краевой онкодиспансер" с РП-69 и РП-72 | 17.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
22 | Пермский край | м-р Зазозерье, СНТ Кабельщик |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП №0046 "СНТ Кабельщик" по КВЛ 6 кВ № 1 ПС Заозерье 35/6 кВ | 18.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
23 | Пермский край | г. Пермь, Свердловский район | Яблочкова, д.39 | ЗТП-0424 "Гемодиализ" по КЛ 10кВ Гемодиализ РП-112 ПС Краснова, по КЛ 10 кВ Медцентр РП-112 РП-280ПТ | 18.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
24 | Пермский край | Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка | ул. Школьная, ул. Весенняя | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | 19.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
25 | Пермский край | г. Пермь, Индустриальный район | Баумана, д.15 | ЗТП-0281 "Краевой онкодиспансер" от РП-72 Советской Армии-1 | 19.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
26 | Пермский край | Пермский район, Кукуштанское с/п, д. Байболовка |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | 20.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
27 | Пермский край | г.Пермь, ДК Сухарева | Шоссе Космонавтов, 158 | ТП № 0420 | 20.06.2025. | 10:00 | 17:00 | техническое обслуживание
28 | Пермский край | Пермский край, Пермский район, Лобановское с/п, п. Мулянка | ул. Школьная, ул. Весенняя | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63176 по КВЛ 10 кВ Дорожный ПС Кояново | 23.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
29 | Пермский край | Пермский район, Кондратовское с/п, д. Кондратово | ЦТП в квартале улиц Карла Маркса – Садовое Кольцо | КЛ 0,4 кВ ввода № 1, № 2 на ЦТП от РП 10 кВ № 95 по КВЛ 10 кВ ф.Садовый-1, ф.Садовый-2 ПС 110/10 Кондратово | 23.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
30 | Пермский край | Пермский район, Кукуштанское с/п, д. Байболовка |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | 24.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
31 | Пермский край | Пермский район, Сылвенское с/п, п. Сылва |  | КЛ 0,4 кВ "КНС № 1" от ТП № 63191 по КВЛ 10 кВ Победа РП 3005 ПС Сылва | 24.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
32 | Пермский край | Пермский район, Сылвенское с/п, п. Сылва |  | 2 КЛ 0,4 кВ "КНС № 2" от РП № 3005 по КВЛ 10 кВ Поселок 1 и Поселок 2 ПС Сылва | 25.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
33 | Пермский край | Жебреи |  | Участок КВЛ 10 кВ от РП-3004 до ТП-00700 КВЛ 10 кВ Липки ПС Сафроны | 2025-05-26 | 10:00 | 17:00 | Монтаж провода на вновь установленную ТП
34 | Пермский край | м.р-н Пермский, с.п. Юго-Камское, п. Юго-Камский | Революции | КЛ 0,4 кВ от ТП № 40123 по КВЛ 10 кВ №4 ПС Юго-Камск | 26.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
35 | Пермский край | Пермский район, с. Фролы | Весенняя | КЛ 0,4 кВ № 2, 4, 6, 8 от ТП № 0439 по ВЛ 10 кВ Фролы ПС 110/10 Жигули | 27.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
36 | Пермский край | Пермский район, Кукуштанское с/п, д. Байболовка |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | 27.06.2025. | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
37 | Пермский край | Голый Мыс |  | Отпайка ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС Софроны от опоры № 19 на ТП-00816 | 2025-06-30 | 10:00 | 17:00 | техническое присоединение, установка опоры, монтаж провода
38 | Пермский край | Пермский район, Фроловское с/п, с. Фролы | Весенняя, 3, 5 | 2 КЛ 0,4 кВ "ул.Весенняя, 3" + 2 КЛ 0,4 кВ "ул.Весенняя, 5" от ТП № 6484 по ВЛ 10 кВ Фролы ПС 110/10 Жигули | 30.06.2025. | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание