## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 1.08.25. 9:00 - 16:15 | ВЛ 0,4 кВ Музей, Лига от ТП-131 | замена КЛ 0,4 кВ от ТП до оп. № 1
| 1.08.25. 9:00 - 16:00 | В 10 кВ № 4 ПС УТ-18 | проф.контроль РЗА
| 4.08.25. 11:05 - 16:42 7.08.25. | Т-1 ПС Кировская, перевод питания на Т-2, без откл. потребителей | испытание Т-1, проф.контроль РЗА
| 4.08.25. 13:05 - 15:40 | ТП-153 | ТО оборудования
| 5.08.25. 9:43 - 13:00 | ТН-1 35 кВ, ТН-1 6 кВ на ПС Кировская, без откл. потребителей | проф.контроль РЗА
| 5.08.25. 14:11 - 16:35 | В 6 кВ КВЛ № 1 ПС Кировская без откл. потребителей | проф.контроль РЗА
| 6.08.25. 9:40 - 16:35 | ВЛ 0,4 кВ Уральская от ТП-7 | выправка оп. № 7, № 9, подрезка ДКР
| 6.08.25. 10:06 - 16:00 | уч. КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ТП-45 до ТП-93, 109, ЛР-3 | подключение КЛ 10 кВ на оп. № 3, выполнение фазировки
| 7.08.25. 9:28 - 12:00 | ВЛ 0,4 кВ Свободы от ТП-20 | замена ПУ Свободы 49 а
| 7.08.25. 9:13 - 12:00 | ВЛ 0,4 кВ Хлебниковых, КНС от ТП-139 | выправка оп. № 6,7,8, подрезка ДКР
| 7.08.25. 13:32 - 16:17 | ВЛ 0,4 кВ Город от ТП-180 | подрезка ДКР в пролётах оп. № 3-13
| 7.08.25. 9:25 - 12:00 | В и ВЛ 6 кВ № 5 ПС Кировская | проф.контроль РЗА
| 7.08.25. 13:01 - 15:32 | В и ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кировская | проф.контроль РЗА
| 8.08.25. 9:35 - 18:37 | уч. КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур от ТП-19 до ТП-86, 27, 162, 76 | замена оп. № 4/16, подрезка ДКР на уч. От ЛР-44 до ТП-27, 162
| 8.08.25. 9:35 - 18:37 | ВЛ 0,4 кВ Луговая, ВЛ 0,4 кВ Новая от ТП-86 | замена оп. № 4/16
| 8.08.25. 10:00 - 11:45 | В и ВЛ 10 кВ № 1 ПС УТ-18 | проф.контроль РЗА
| 8.08.25. 13:15 - 14:45 | В и ВЛ 10 кВ № 5 ПС УТ-18 | проф.контроль РЗА
| 8.08.25. 9:10 - 17:00 | КВЛ 6 кВ № 3 РП-4, до ТП-10, 127 без откл. потребителей | подкл. Новой ТП-46 "КЦО"
| 8.08.25. 9:15 - 11:00 | ВЛ 0,4 кВ Просвещения, Город от ТП-10 | для БВР по монтажу ВР 6 кВ, переустройство ВЛ
| 11.08.25. 12:22 - 15:05 | ТН-1 и ТН-2 ПС УТ-18 поочерёдно без откл. потребителей | проф.контроль РЗА
| 11.08.25. 9:40 - 12:21 | В 10 кВ № 8 ПС УТ-18, без отключения потребителей | проф.контроль РЗА
| 12.08.25. 9:10 - 12:45 | уч. КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень от ТП-99 до ТП-0577 | демонтаж СИП по опорам совместной подвески ВЛ 10 кВ
| 12.08.25. 9:40 - 12:15 | ТН-2 6 кВ, СВ 35 кВ на ПС Кировская без откл. потребителей | проф.контроль РЗА
| 12.08.25. 13:55 - 16:10 | КВЛ 0,4 кВ Котельная от ТП-95 | замена КЛ 0,4 кВ от ТП до оп. № 1
| 13.08.25. 9:07 - 16:14 | ТП-76 | ТО оборудования
| 13.08.25. 9:54 - 16:00 | СВ 10 кВ, АЧР на ПС УТ-18 без откл. потребителей | проф.контроль РЗА
| 13.08.25. 13:25 - 17:00 | КЛ 0,4 кВ Лесотехникум, КЛ 0,4 кВ Столовая, КЛ 0,4 кВ Гараж ЛТТ от ТП-6 | по письму потребителя, ремонтные работы в ВРУ
| 13.08.25. 10:03 - 14:44 | КВЛ 10 кВ № 3 ПС Ирень до РП-1 | подкл. КЛ 1-0 кВ на оп. № 49, выполнение фазировки
| 14.08.25. 9:20 - 11:55 | ВЛ 0,4 кВ Ленина 54, 56 от ТП-53 | подрезка ДКР, регулировка проводов
| 14.08.25. 10:10 - 12:23 | СВ 6 кВ без откл. потребителей, В 6 кВ № 3 на ПС Кировская | проф.контроль РЗА
| 15.08.25. 9:07 - 17:00 | Т-2 на ПС Кировская, перевод питания на Т-1, потребители не гаснут | проф.контроль РЗА
| 15.08.25. 10:17 - 15:55 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Ирень | по письму потребителя Терминал-Лысьва, замена ВР
| 15.08.25. 9:30 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Бочкарёва от ТП-31 | подрезка ДКР, регулировка проводов
| 18,08,25 09:36 - 15:59 | ВЛ 0.4 кВ Гаражи УВД от ТП-93 | монтаж СИП по тех.прис.(вновь строящаяся ВЛ)
| 19.08.25 09:33 - 11:25 | ТП-95 2 С 0.4 кВ | Технологическое присоединение
| 19.08.25 13:01 - 16:30 | ТП-95 1 С 0.4 кВ | Технологическое присоединение
| 21.08.25 09:03 - 11:29 | ВЛ 0,4 кВ "ул. Советская" от ТП-200 | подрезка ДКР
| 21.08.25 13:27 - 16:10 | ВЛ 0,4 кВ "Магазин" от ТП-61 | подрезка ДКР
| 22.08.25 11:25 - 13:30 | ПС УТ-18 СВ 35кВ без откл. потребителей | проф.контроль РЗА
| 22.08.25 9:45 - 11:00 | ПС УТ-18 В 10кВ № 5 без откл. потребителей | проф.контроль РЗА
| 22.08.25 10:05 - 12:00 | ТП-118 1 С 0,4 кВ | ТО оборудования
| 22.08.25 13:30 - 16:25 | ТП-118 2 С 0,4 кВ | ТО оборудования
| 25.08.25 09:55 - 16:50 | 2 С 6кВ, 2 С 0.4кВ, Т-2 в ТП-10 | ТО оборудования
| 26.08.25 09:25 - 13:20 | ТП-80 | ТО оборудования
| 26.08.25 13:35 - 16:10 | ВЛ 0,4 кВ "Проулок-ул.Свободы" от ТП-13 | ТО ВЛ
| 27.08.25 09:14 - 10:58 | ВЛ 0,4 кВ "Гоголя" от ТП-3 | подрезка ДКР
| 28.08.25 13:00 - 16:30 | ВЛ 0,4кВ"Город", ВЛ 0,4кВ "Санаторий" от ТП-70 | для БВР по монтажу СИП на ВЛ 0,4 кВ "Гребнева, 45Б, В" от ТП-33
| 29.08.25 9:22 - 16:55 | ВЛ 0,4 кВ "Прорывная" от ТП-58 | ТО ВЛ
ЧЭС | 01.09.2025, с 8:00 до 17:00 | Участок ВЛ 10 кВ № 6 от ПС Чернушка до ТП-184,Р-9 | Замена одного провода СИП 1х70 на СИП 1х120 в пролетах опор №3-№4
| 01.09.2025, с 09:00 до 18:00 | ТП-126 | Замена ТП
| 02.09.2025, с 09:00 до 17:00 | Участок ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чернушка от ТП-18 до ТП-5155,ТП-5154 | Замена аварийных опор № 118,119,120
| 02.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ТП-51 | Замена Т-1
| 03.09.2025, с 09:00 до 17:00 | Участок ВЛ 10 кВ № 2 ПС Чернушка от ТП-18 до ТП-5155,ТП-5154 | Замена аварийных опор № 118,119,120
| 03.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ТП-135 | ТО-1
| 04.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ВЛ-10кВ №6 ПС "Чернушка" участок от ПС Чернушка до Р-9, ТП-184 | Замена опор № 1,2,3
| 04.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ТП-135 | ТО-1
| 05.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ВЛ-10кВ №6 ПС "Чернушка" участок от ПС Чернушка до Р-9, ТП-184 | Замена опор № 1,2,3
| 05.09.2025, с 09:00 до 17:00 | ТП-122 | ТО-1
| 08.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-43 ВЛ-0,4кВ №3 | Подрезка, вывоз деревьев в охранной зоне ВЛ
| 08.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-123 | ТО-1
| 09.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ВЛ-10кВ №26, ВЛ-10кВ №52 ПС "Чернушка" | ТО-1, Замена дефектных изоляторов
| 09.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-124 | ТО-1
| 10.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-162 ВЛ-0,4кВ №1, №2, №3, №4 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
| 10.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-138 | ТО-1
| 11.09.2025, с 09-00 до 17-00 | КВЛ 10 кВ № 26 и № 52 | Осмотр
| 11.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-163 ВЛ-0,4кВ №1, №14, №15 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
| 12.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП№5 ф1-0,4кВ осмотр | осмотр
| 12.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-166 ВЛ-0,4кВ №4, ТП-170 ВЛ-0,4кВ №1 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
| 15.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-71 | Тех.присоединеие
| 15.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-138 ВЛ-0,4кВ №2, №3, №4 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
| 16.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-71 | Тех.присоединеие
| 16.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-111 ВЛ-0,4кВ №3 | ТО-1, осмотр, корректировка схем
| 17.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-62 | Тех.присоединеие
| 17.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | ИПР
| 18.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-62 | Тех.присоединеие
| 18.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | ИПР
| 19.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-38 | Тех.присоединеие
| 19.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | ИПР
| 22.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-38 | Тех.присоединеие
| 22.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | ИПР
| 23.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-32 | Тех.присоединеие
| 23.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | ИПР
| 24.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-32 | Тех.присоединеие
| 24.09.2025, с 09-00 до 17-00 | Наружное освещение г.Чернушка | Списывание показаний эл.счетчиков
| 25.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-108 | Тех.присоединеие
| 25.09.2025, с 09-00 до 17-00 | Наружное освещение г.Чернушка | Списывание показаний эл.счетчиков
| 26.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-108 | Тех.присоединеие
| 26.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | ИПР
| 29.09.2025, с 09-00 до 17-00 |  | Выполнение работ по журналу дефектов
| 29.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | ИПР
| 30.09.2025, с 09-00 до 17-00 |  | Выполнение работ по журналу дефектов
| 30.09.2025, с 09-00 до 17-00 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | ИПР
Пермское отделение | 04.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП № 00246 по КВЛ 10 кВ Санаторий РП 3004 Жебрии ПС Сафроны | Вырубка ДКР пролет опор №9 - №9/4
| 05.08.2024 с 10-00 до 17-00 | Участок КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи от опоры №1 отпайки от ТП-66220 до ТП-00239 "с.Бершеть к/с Родник ЗУПТУС" | Капитальный ремонт
| 06.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП № 0741 по ВЛ 10 кВ Броды ПС 110/10 Софроны | Капитальный ремонт с выполнением комплексного испытания
| 07.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 10кВ Липки РП-3004 | Монтаж КТП, монтаж контура заземления, установка опоры по ТП
| 08.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 63591 по КВЛ 10 кВ Платошино 1,2 РП 3013 ПС Бизяр | тех.прис ГСК Юбилейный
| 08.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП № 00652 "Строитель-3" по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | Капитальный ремонт с выполнением комплексного испытания
| 11.08.2024 с 10-00 до 17-00 | Участок КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи от опоры №1 отпайки от ТП-66220 до ТП-00239 "с.Бершеть к/с Родник ЗУПТУС" | Капитальный ремонт
| 12.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП № 00916 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Мулянка | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 12.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4кВ №3 ТП-06215 | Замена опоры по жалобе
| 14.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ЗТП № 0817 "Усть-Качка школа" ВЛ 6 кВ Новый дом РП 3034 ПС Усть-Качка | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 15.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 10кВ Броды ПС Сафроны, отпайка на ТП-00816 | Монтаж разъединителя, монтаж провода по ТП
| 18.08.2024 с 10-00 до 19-00 | ВЛ 10кВ Липки РП-3004 | Монтаж провода, монтаж РЛНД на вновь установленную КТП по Тех.присоедин.
| 19.08.2024 с 09-00 до 19-00 | КТП 10 кВ № 1634/100 "Корсаково" по отпайка от оп.№18 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Капитальный ремонт
| 20.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 3 "Посёлок" от ТП-43245 по КВЛ 10 кВ Н.Муллы, КВЛ 10 кВ Петровка ПС Муллы | Техническое обслуживание
| 21.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП № 00884 по КВЛ 10 кВ Светлый ПС Красава 3 и КВЛ 10 кВ Россия 2 РП-3031 ПС Протасы | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 22.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 10кВ Липки РП-3004 | Монтаж СТП, монтаж провода, установка РЛНД по ТП
| 22.08.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ № 2, 4, 6, 8 от ТП № 0439 по ВЛ 10 кВ Фролы ПС 110/10 Жигули | Техническое обслуживание с выполнением измерения сопротивления изоляции
| 25.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 00652 "Строитель-3" по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | Техническое обслуживание
| 27.08.2024 с 09-00 до 19-00 | КТП 10 кВ № 1635/100 "Корсаково" поотпайка от оп.№18 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Капитальный ремонт
| 28.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП № 00652 "Строитель-3" по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | Техническое обслуживание с выполнением комплексного испытания
| 29.08.2024 с 10-00 до 17-00 | Участок КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи от опоры №1 отпайки от ТП-66220 до ТП-00239 "с.Бершеть к/с Родник ЗУПТУС" | Капитальный ремонт
Добронское отделение | 01.08.2025 с 11-08 по 14-47 | ТП 10 кВ №2 Пальники ж/д РЖД | Установка 10ПУ по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП 10 кВ №2 п. Пальники ж/д (РЖД)
| 01.08.2025 с 10-35 по 11-20 | ТП 10 кВ №01214 д. Липово | Замена балансового ПУ ТП-10кВ №01214
| 01.08.2025 с 12-58 по 13-29 | ТП 10 кВ №01115 "с. Перемское, школа" | Замена балансового ПУ ТП-10кВ №01115
| 06.08.2025 с 10-15 по 13-32 | ПС 35/6кВ БПО | Выполнение ТО устройств РЗА В 6кВ КЛ №2 ТП-33
| 07.08.2025 с 13-50 по 16-02 | ПС 35/6кВ БПО | Выполнение ТО устройств РЗА В 6кВ КЛ №9 ЦРП
| 11.08.2025 с 11-40 по 16-49 | ТП 10 кВ №10049 "п. Таборы" | Замена опор ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3 от ТП №10049 оп. №2,8/2,10,15,16,17,18,20,21,23
| 12.08.2025 с 10-39 по 13-08 | ТП 6 кВ №01210 "с. Красная Слудка" | ТО ТП Проведение испытание обмоток трансформатора и замер сопротивления контура заземления ТП
| 12.08.2025 с 13-54 по 16-18 | ПС 35/6кВ БПО | Выполнение ТО устройств РЗА В 6кВ КЛ №10 Демидково
| 13.08.2025 с 12-25 по 13-20 | ТП 6 кВ №00205 "д. Бобки" | Замер сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора и замер сопротивления контура заземления ТП
| 13.08.2025 с 15-45 по 16-03 | ПС 35/6кВ БПО | Выполнение ТО устройств РЗА ТН-1 6кВ
| 13.08.2025 с 14-25 по 15-15 | ПС 35/6кВ БПО | Выполнение ТО устройств РЗА В 6кВ КЛ №5 ТП-37 и проверка ЦС на ПС 35/6кВ БПО
| 14.08.2025 с 14-08 по 15-45 | ТП 6 кВ №01126 "п. Пальники ст. 5 км" | Замер сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора и замер сопротивления контура заземления ТП
| 14.08.2025 с 11-16 по 11-58 | ТП 10 кВ №10049 "п. Таборы" | Замена балансового ПУ в ТП-10кВ №1049 п. Таборы
| 14.08.2025 с 11-05 по 14-57 | КВЛ 10кВ Савинята РП-1 Нытва, участок за ЛР-18а | Вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор 1-60
| 18.08.2025 с 12-00 по 13-53 | ТП 6 кВ №10161 "ст. Ярино, быт" | ТО ТП Проведение испытание обмоток трансформатора и замер сопротивления контура заземления ТП
| 19.08.2025 с 11-20 по 15-51 | ТП 10 кВ №10049 "п. Таборы" | Замена опор ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3 от ТП №10049 оп. №15,16,17,18,20,21,23,24
| 19.08.2025 с 14-08 по 16-29 | ПС 35/6кВ БПО | Выполнение ТО устройств РЗА В 6кВ КЛ №1 Ю. Межа
| 19.08.2025 с 10-54 по 14-07 | ПС 35/6кВ БПО | Выполнение ТО устройств РЗА В 6кВ КЛ №2 ТП-33
| 20.08.2025 с 11-50 по 15-35 | КВЛ 10кВ Савинята РП-1 Нытва, участок за ЛР-18а | Вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор 20-54
| 20.08.2025 с 11-40 по 16-22 | ПС 35/6кВ БПО | Выполнение ТО устройств РЗА Т-1
| 21.08.2025 с 11-45 по 13-22 | ТП 10 кВ База ОРСа ТО ТП -трансформатор Т1 | ТО ТП Проведение испытание обмоток трансформатора и замер сопротивления контура заземления ТП
| 22.08.2025 с 12-45 по 14-13 | ТП 6 кВ №01248 "п. Трактовый" | ТО ТП Проведение испытание обмоток трансформатора и замер сопротивления контура заземления ТП
| 22.08.2025 с 11-45 по 11-56 | ТП 6 кВ №01248 "п. Трактовый" | Восставление удалённого опроса ПУ потребителя п. Трактовый ул. Лесная д.26 на ВЛ№1 от ТП №01248
| 25.08.2025 с 10-48 по 12-25 | ТП 10 кВ №01214 "д. Липово" | Проведение испытание обмоток трансформатора и замер сопротивления контура заземления ТП
| 26.08.2025 с 11-00 по 16-01 | ТП 10 кВ №10049 "п. Таборы" | Замена опор ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3 от ТП №10049 оп. №18,20,21,22,23,24,25
| 27.08.2025 с 12-41 по 14-42 | ТП 6 кВ № СНТ "Прибой" | Проведение испытание обмоток трансформатора и замер сопротивления контура заземления ТП
| 28.08.2025 с 10-40 по 13-15 | ТП-10кВ №00267 (СНТ Гурино) | Установка ПУ балансового учёта с функцией дистанционного собора данных; Установка знаков безопасности на ТП
| 29.08.2025 с 13-38 по 15-27 | Отпайка ВЛ-10кВ на ТП 10 кВ № 10123 | Уборка дкр в пролёте опор 1-5