## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на Июль 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Быковка |  | КТП 10 кВ № 1632/250 "Быковка" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-01 | 10:00 | 16:00 | Техническое обслуживание
2 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Корсаково |  | КТП 10 кВ № 1633/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-02 | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание
3 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | КЛ 0,4 кВ № 5 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Янычи РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-03 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
4 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | КЛ 0,4 кВ № 4 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Янычи РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-03 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
5 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | ВЛИ 0,4 кВ № 3 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Янычи РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-03 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
6 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | КЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 6 кВ № 66299/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-04 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
7 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | КЛ 0,4 кВ № 4 от ТП 6 кВ № 66299/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-04 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
8 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | КЛ 0,4 кВ № 5 от ТП 6 кВ № 66299/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-04 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
9 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | КЛ 0,4 кВ № 6 от ТП 6 кВ № 66299/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-04 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
10 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-63185/630+380 (Россети Урал) по ВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | 2025-07-07 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
11 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал) | 2025-07-07 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
12 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал) | 2025-07-07 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
13 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | КВЛ 0,4 кВ № 3 "Скважины № 1,2,3,4" от ТП 6 кВ № 63189/2*400 (Россети Урал) по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-08 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
14 | Пермский край | г. Пермь, Индустриальный район | Баумана, д.15 | 11 КЛ 0,4 кВ "Онкодиспансер" от ТП-7281, 4 КЛ 0,4 кВ "Винигрет" от ТП-7280, 2 КЛ 0,4 кВ "Онкодиспансер" от ТП-7280, | 2025-07-09 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
15 | Пермский край | Пермский район, Култаевское с/п | с. Култаево | КТП 10 кВ № 04812/63 "п.Протасы, ТОО «Протасы», скважины" по КВЛ 10 кВ ф.Степаново ПС 35/10 Култаево (ЦЭС) | 2025-07-09 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
16 | Пермский край | Пермский городской округ, г. Пермь, Индустриальный район | Архитектора Свиязева, д.21. | ТП-0455 (7455)/2*400 "Центр СПИД" по КВЛ 6 кВ ф.Дорожный от РП-32 и по КВЛ 6 кВ ф.КЭЧ-II РП-36 | 2025-07-10 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
17 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 6 кВ № 66246/400 (Россети Урал) по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-11 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
18 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | 2 КЛ 0,4 кВ № 1 "ул.Молодёжная 5" от ТП 6 кВ № 63189/2*400 (Россети Урал) по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-14 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
19 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть |  | 2 КЛ 0,4 кВ № 2 "ул.Молодёжная 14" от ТП 6 кВ № 63189/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | 2025-07-15 | 10:00 | 17:00 | Испытание, техническое обслуживание
20 | Пермский край | Пермский район, Фроловское с/п, д. Жебреи | Советская, Строителей, Набережная | Участок ВЛ 0,4 кВ № 1 от РП-3004 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ Жебреи ПС Сафроны | 2025-07-16 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
21 | Пермский край | Пермский р-н, д. Никулино | Сылвенская | ВЛ-0,4кВ от ТП № 62316/250 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ Никулинский РП 3004 Жебреи ПС Сафроны | 2025-07-17 | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
22 | Пермский край | Пермский городской округ, г. Пермь, Индустриальный район | Архитектора Свиязева, д.21. | ТП-0455 (7455)/2*400 "Центр СПИД" по КВЛ 6 кВ ф.Дорожный от РП-32 и по КВЛ 6 кВ ф.КЭЧ-II РП-36 | 2025-07-18 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
23 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Корсаково |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 от КТП 10 кВ № 1633/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-21 | 10:00 | 17:00 | Техническое обслуживание
24 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Корсаково |  | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3, 4, 5 от КТП 10 кВ №1635/160 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-22 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
25 | Пермский край | Пермский район, Бершетское с/п, с. Бершеть | Мира | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 от ТП 6 кВ № 63501/400 (Россети Урал) по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка + 1 пролёт по ВЛ 0,4 кВ № 1. | 2025-07-23 | 10:00 | 17:00 | испытание, техническое обслуживание
26 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Корсаково | д. Корсаково | КТП 10 кВ № 1634/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-24 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
27 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Корсаково | д. Корсаково | КТП 10 кВ № 1634/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-25 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт, испытание
28 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Корсаково | д. Корсаково | КТП 10 кВ №1635/160 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-28 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
29 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Корсаково | д. Корсаково | КТП 10 кВ №1635/160 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-29 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт, испытание
30 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Алебастрово, д. Быковка и д. Корсаково | СНТ Золушка | КТП 10 кВ № 1629/100 "Золушка" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-30 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт
31 | Пермский край | Пермский район, Чусовской район, д. Алебастрово, д. Быковка и д. Корсаково | СНТ Золушка | КТП 10 кВ № 1629/100 "Золушка" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | 2025-07-31 | 10:00 | 17:00 | Капитальный ремонт, испытание