## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на декабрь 2024г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край | с. Гамово, д. Песьянка | Центральная, Восточная, Садовая | ТП-4480, 4437 | 2024-12-01 | 12-00 | 17-00 | Установка ПУ в ТП
2 | Перский край | д.Байболовка | Психбольница, Котельная |  | 2024-12-06 | 9:00 | 18:00 | Для установки приборов учета в ТП-63618, ТП-66301, ТП-66261
3 | Пермский край | с.Байболовка | Психиатрическая больница | ВЛ 0.4 кв №1 от ТП №63618 | 2024-12-09 | 10-00 | 14-00 | Перетяжка провода опоры №1-3, замена опоры №2
4 | Пермский край | с.Байболовка | Психиатрическая больница | ВЛ-0,4кВ №2,3 от ТП №63618 | 2024-12-10 | 10-00 | 18-00 | Установка,выправка опор ВЛ №2;3 оп. №1 от ТП №63618. при помощи БКМ. Замена провода АС на СИП ВЛ №2, перетяжка провода АС ВЛ №3.
5 | Пермский край | с.Байболовка | Психиатрическая больница | ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-66301 | 2024-12-11 | 10-00 | 17-00 | Установка Опоры. Перетяжка провода ВЛ №2 от ТП-66304 при помощи АГП, Замена провода АС на СИП.
6 | Пермский край | с.Байболовка | Психиатрическая больница | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-66301 | 2024-12-12 | 10-00 | 17-00 | Замена опор. Перетяжка провода ВЛ №1 от ТП-66304 при помощи АГП, Замена провода АС на СИП.
7 | Пермский край | с.Байболовка | Психиатрическая больница | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-66301 | 2024-12-13 | 10-00 | 16-00 | Замена опор. Перетяжка провода ВЛ №1 от ТП-66304 при помощи АГП, Замена провода АС на СИП.
8 | Пермский край | н.п. Бершеть | Школьная | КВЛ 0,4кВ №6 ТП-66299, дополнительно вывод в ремонт КВЛ 6кВ КПФ ПС Кояново(участок от ТП-66246 до ТП-66299) для безопасного выполнения работ. | 2024-12-16 | 10-00 | 17-00 | Наращивание кабеля соединительной муфтой, замена концевой муфты
9 | Пермский край | п.Кукуштан | ул.Дрожзаводская | КВЛ 0,4кВ №1 ТП-00621 | 2024-12-16 | 10-00 | 17-00 | Установка ж/б опоры и установка деревянного подкоса к опоре №21 при помощи БКМ
10 | Пермский край | п.Кукуштан |  | КВЛ 0,4 №гараж ТП-63591 | 2024-12-18 | 10-00 | 17-00 | Монтаж СИП. Установка ПУ.
11 | Пермский край | п.Кукуштан |  | КВЛ 0,4кВ №1 ТП-00621 | 2024-12-20 | 10-00 | 17-00 | Установка ж/б опоры и установка деревянного подкоса к опоре №21 при помощи БКМ
13 | Пермский край | д.Броды |  | ТП-0741 | 2024-12-23 | 10-00 | 17-00 | Замена РПС-2 фид.0,4кв "ВЛИ-1"
14 | Пермский край | д.Броды |  | ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 0741 | 2024-12-23 | 10-00 | 17-00 | Перераспределение нагрузки
15 | Пермский край | с.Гамово |  | ТП №4485 | 2024-12-24 | 10:00 | 17-00 | Замена ТТ ввод 0,4кВ; устранения нагрева на гл.рубильнике.
16 | Пермский край | Броды |  | ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 0741 | 2024-12-24 | 10:00 | 17-00 | Пераспределение нагрузки
17 | Пермский край | г.Пермь |  | КЛ-6кВ от РП-69 до ТП-0280. | 2024-12-25 | 9:00 | 17-00 | Ремонт КЛ-6кВ от РП-69 до ТП-0280 с привлечением персонала фирмы "Энергетик"
18 | Пермский край | Козыбаева |  | ТП 00537 ВЛ 10 кВ Козыбаево ПС Лобаново | 2024-12-26 | 10:00 | 17-00 | Доливка масла в тр-р
19 | Пермский край | СНТ "Родничек" |  | ВЛ 0,4кВ «Родничок» от ТП № 44002 | 2024-12-27 | 9:00 | 17-00 | Установка ПУ по ФЗ.522