## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на сентябрь 2024г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
1 | Пермский край | Корсаково |  | ВЛ 0,4кВ от ТП-1635,1634,1633 | 2024-09-02 |  |  | Осмотр ВЛ с корректировкой поопорных схем, нанесением диспетчерских наименований и нумреации опор | Без отключения
2 | Пермский край | г.Пермь |  | ПС 110/10 кВ Жигули ЗРУ 10 кВ | 2024-09-02 |  |  | Снятие профилей | Без отключения
3 | Пермский край | н.п. Платошино | ул Уральская, Владимирова | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-63591 | 2024-09-03 |  |  | Подключение ПУ | С отключением
4 | Пермский край | Кукуштан | ул.9 мая, Победы | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-66304 | 2024-09-03 | 10:00 | 17:00 | Выправка опоры №11, перетяжка провода в пролетах опор №1-№7.№8-№12 | С отключением
5 | Пермский край | Жебреи |  | КВЛ 10кВ Липки РП-3004 ПС Сафроны | 2024-09-04 |  |  | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | Без отключения
6 | Пермский край | Жебреи |  | КВЛ 10кВ Липки РП-3004 ПС Сафроны | 2024-09-05 |  |  | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | Без отключения
7 | Пермский край | д.Берег Камы СНТ Родничок | СНТ Родничок | ВЛ-0,4кВ от ТП-44002 | 2024-09-05 |  |  | Осмотр ПУ с составлением актов для оформления Л/С | Без отключения
8 | Пермский край | Жебреи |  | КВЛ 10кВ Липки РП-3004 ПС Сафроны | 2024-09-06 |  |  | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | Без отключения
9 | Пермский край | д.Берег Камы СНТ Родничок | СНТ Родничок | ВЛ-0,4кВ от ТП-44002 | 2024-09-06 |  |  | Осмотр ПУ с составлением актов для оформления Л/С | Без отключения
10 | Пермский край | Жебреи |  | КВЛ 10кВ Липки РП-3004 ПС Сафроны | 2024-09-09 | 10:00 | 17:00 | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | с отключением
11 | Пермский край | Гайва СНТ Кабельщик | СНТ Кабельщик | ВЛ-0,4кВ от ТП-0046 | 2024-09-09 |  |  | Опломбировка ПУ с составлением актов для оформления Л/С | Без отключения
12 | Пермский край | Сылва | ул.Тимирязева, Геологов,Ватутина,Нагорная | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-06156 | 2024-09-10 | 10:00 | 17:00 | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | Без отключения
13 | Пермский край | Гайва СНТ Кабельщик | СНТ Кабельщик | ВЛ-0,4кВ от ТП-0046 | 2024-09-10 |  |  | Опломбировка ПУ с составлением актов для оформления Л/С | Без отключения
14 | Пермский край | Сылва | ул.Тимирязева, Геологов,Ватутина,Нагорная | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-06156 | 2024-09-11 |  |  | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | с отключением
15 | Пермский край | Гайва СНТ Кабельщик | СНТ Кабельщик | ВЛ-0,4кВ от ТП-0046 | 2024-09-11 |  |  | Опломбировка ПУ с составлением актов для оформления Л/С | Без отключения
16 | Пермский край | Сылва | ул.Тимирязева, Геологов,Ватутина,Нагорная | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-06156 | 2024-09-12 |  |  | Уборка и мульчирование порубочных остатков | Без отключения
17 | Пермский край | Гайва СНТ Кабельщик | СНТ Кабельщик | ВЛ-0,4кВ от ТП-0046 | 2024-09-12 |  |  | Опломбировка ПУ с составлением актов для оформления Л/С | Без отключения
18 | Пермский край | Сылва | ул.Тимирязева, Геологов,Ватутина,Нагорная | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-06156 | 2024-09-13 |  |  | Уборка и мульчирование порубочных остатков | Без отключения
19 | Пермский край | Гайва СНТ Кабельщик | СНТ Кабельщик | ВЛ-0,4кВ от ТП-0046 | 2024-09-13 |  |  | Опломбировка ПУ с составлением актов для оформления Л/С | Без отключения
20 | Пермский край | Байболовка | ул.Центральная,ул. Молодежная | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-06215 | 2024-09-16 |  |  | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | Без отключения
21 | Пермский край | Гайва СНТ Кабельщик | СНТ Кабельщик | ВЛ-0,4кВ от ТП-0046 | 2024-09-16 |  |  | Опломбировка ПУ с составлением актов для оформления Л/С | Без отключения
22 | Пермский край | Байболовка | ул.Полевая | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-06215 | 2024-09-17 |  |  | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | Без отключения
23 | Пермский край |  |  |  | 2024-09-17 |  |  | Списание показаний ФЛ | Без отключения
24 | Пермский край | Байболовка | ул.Центральная,ул. Молодежная, ул.Полевая | ВЛ 0,4кВ №2,№3 ТП-06215 | 2024-09-18 | 10:00 | 17:00 | Подрезка поросли в охранной зоне ВЛ | С отключением
25 | Пермский край |  |  |  | 2024-09-18 |  |  | Списание показаний ФЛ | Без отключения
26 | Пермский край | Байболовка | ул.Центральная,ул. Молодежная, ул.Полевая | ВЛ 0,4кВ №2,№3 ТП-06215 | 2024-09-19 |  |  | Уборка и мульчирование порубочных остатков | Без отключения
27 | Пермский край |  |  |  | 2024-09-19 |  |  | Списание показаний ФЛ | Без отключения
28 | Пермский край | Байболовка | ул.Центральная,ул. Молодежная, ул.Полевая | ВЛ 0,4кВ №2,№3 ТП-06215 | 2024-09-20 |  |  | Уборка и мульчирование порубочных остатков | Без отключения
29 | Пермский край |  |  |  | 2024-09-20 |  |  | Списание показаний ФЛ | Без отключения
30 | Пермский край | Бершеть | СНТ Медовый Дол-2 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-00927 | 2024-09-23 | 10:00 | 17:00 | Выправка и замена опор, перетяжка провода. Ремонт калитки ТП | С отключением
31 | Пермский край |  |  |  | 2024-09-23 |  |  | Списание показаний ЮЛ | Без отключения
32 | Пермский край | мкр.Гайва | СНТ Кабельщик | КВЛ 6кВ №1 Заозерье | 2024-09-24 | 9:00 | 18:00 | Замена опор №6,№7 | Без отключения
33 | Пермский край | СНТ Быковка, СНТ Золушка. СНТ Корсаково |  | ВЛ 10 кВ Денисово ПС Валежная | 2024-09-17 | 12:00 | 17:00 | Замена изолятора оп.№275. Работы ПО ЧуЭС | С отключением