## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 10.01.25. 13:16 - 16:36 | уч. КВЛ 6 кВ № 3 ПС Кунгур от ТП-27 до ТП-44 | монтаж перемычек на оп. № 51, выполнение фазировки в ТП-27
| 13.01.25. 9:45 - 15:45 | ВЛ 0,4 кВ Быт от ТП-109 | ТО ВЛ 0,4 кВ
| 14.01.25. 9:16 - 16:40 | КЛ 10 кВ от ТП-95 до ТП-94 | для БВР по раскопкам КЛ 10 кВ от ТП-93 до ТП-94
| 14.01.25. 9:46 - 17:00 | КЛ 10 кВ от ТП-93 до ТП-94 | раскопки в месте повреждения КЛ 10 кВ, ремонт КЛ 10 кВ
| 14.01.25. 9:16 - 16:40 | ТП-94 | демонтаж Т-2, ТО оборудования
| 14.01.25. 13:15 - 16:20 | Т-1 в ТП-116 (без откл. потреб.) | замена Т-1
| 15.01.25. 9:24 - 14:30 | Т-1, 1 С 0,4 кВ в ТП-93 | ТО оборудования
| 15.01.25. 9:24 - 14:30 | Т-2, 2 С 0,4 кВ в ТП-93 | ТО оборудования
| 16.01.25. 9:54 - 16:25 | ВЛ 0,4 кВ №2 "Октябрьская к Октябрю" от ТП-4 | замена опоры №12
| 17.01.25. 14:00 - 15:50 | 1 С 0,4 кВ в ТП-75 | фазировка Т-1, сборка нормальной схемы
| 17.01.25. 10:15 - 14:30 | Т и РУ 0,4 кВ ТП-74, | ТО оборудования
| 20.01.25. 13:00 - 14:55 | уч. КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур от ТП-165 до ТП-19 (включительно) | ремонт ВН в ТП-19 в ст. ТП-165, устранение нагревов в РУ 0,4 кВ
| 20.01.25. 13:40 - 16:15 | Т и РУ 0,4 кВ ТП-12, | ТО оборудования
| 21.01.25. 9:42 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Красноармейская от ТП-5 | тех.присоединение на оп. № 11, № 12
| 21.01.25. 9:40 - 16:30 | ВЛ 0,4 кВ Гребнева-Гагарина от ТП-24 | для БВР по монтажу СИП по тех.присоединению
| 22.01.25. 9:07 - 11:45 | Т-1, 1 С 0,4 кВ в ТП-167 | ТО оборудования
| 22.01.25. 13:19 - 16:00 | Т-2, 2 С 0,4 кВ в ТП-167 | ТО оборудования
| 23.01.25. 10:05 - 15:00 | Т-2 и РУ 0,4 кВ ТП-105 | ТО оборудования
| 23.01.25. 9:30 - 13:08 | Т-2, РУ 0,4 кВ в ТП-160 | ТО оборудования
| 24.01.25. 9:50 - 16:10 | ВЛ 0,4 кВ Зои Космодемьянской от ТП-35 | тех.присоединение от оп. № 6
| 24.01.25. 9:00 - 15:35 | уч. ВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ТП-45 до ЛР-4 | для БВР по тех присоединению от ТП-35
| 26.01.25. 11:00 - 13:00 | уч. КВЛ 6 кВ № 3 ПС Кунгур от ТП-27 до ТП-44 | по письму потребителя ТО ТП-0530
| 28.01.25. 9:01 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Дальняя от ТП-55 | переподключение вводов на оп. № 17-23, монтаж контуров
| 28.01.25. 9:55 - 14:40 | ВЛ 0,4 кВ Советская от ТП-78 | переподключение вводов на оп. № 9-12, монтаж контуров
| 29.01.25. 9:50 - 16:00 | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-24 | монтаж и подключение АВ 0,4 кВ по тех.прис.
| 29.01.25. 9:04 - 16:40 | ВЛ 0,4 кВ Степная-Почтовая в ст. ТП-133 от ТП-83 | ТО ВЛ 0,4 кВ
| 30.01.25. 9:10 - 16:30 | ВЛ 0,4 кВ Сылвенская от ТП-62 | переключение вводов на новую ВЛ 0,4 кВ
| 31.01.25. 10:10 - 15:00 | КЛ 0,4 кВ Труда 61 от ТП-85 | ремонт концевой разделки КЛ 0,4 кВ в ВРУ Труда 63
| 31.01.25. 9:15 - 15:40 | ВЛ 0,4 кВ Сылвенская от ТП-62 | переключение вводов на новую ВЛ 0,4 кВ
ЧЭС | 14.01.2025, с 9:00 до 12:00 | ТП-48 | для БВР при реконструкци ВЛ
| 15.01.2025, с 09:00 до 12:00 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-162 | Тех. Присоединение
| 16.01.2025, с 13:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-10 | Тех. Присоединение
| 17.01.2025, с 13:30 до 15:00 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-115 | Тех. Присоединение
| 20.01.2025, с139:00 до 17:00 | ВЛ-10кВ№2 ПС Тяга уч от ТП-52 до ТП-89, РП-7 | Тех. Присоединение
| 21.01.2025, с 13:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-35 | Монтаж СИП
| 23.01.2025, с 13:30 до 17:00 | ТП-16 | ТО ТП
| 24.01.2025, с 09:00 до 12:00 | ТП-100 | Тех. Присоединение
| 24.01.2025, с 13:00 до 16:00 | ТП-5 | ТО ТП
| 27.01.2025, с 13:30 до 16:00 | ТП-16 | ТО РУ 10 кВ
| 28.01.2025, с 13:30 до 16:00 | ТП-10 | ТР ВН 10 кВ
| 29.01.2025, с 11:00 до 15:00 | ТП-159 | Для БВР при ТР 1СШ 6 кВ ПС Деменево (ЧаЭС)
| 29.01.2025, с 9:30 до 11:00 | ВЛ 0,4 кВ№1 от ТП-38 | Для БВР при установке ПУ
| 29.01.2025, с 09:00 до 17:00 | ТП-34 | ТО ТП
| 30.01.2025, с 13:00 до 17:00 | ТП-3 | ТО ТП
Пермское отделение | 20.01.2024 с 10-00 до 17-00 | КВЛ 0,4кВ №1 ТП-00621 | Выполнение тех.присоединения
| 21.01.2024 с 10-00 до 17-00 | КВЛ 0,4кВ №1 ТП-00621 | Выполнение тех.присоединения
| 22.01.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП-1632 | Установка ПУ по 522-ФЗ
| 23.01.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66304 | ТО - 5
| 24.01.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ № 1, 2, 3, 4 от ТП № 00246 по КВЛ 10 кВ Санаторий РП 3004 Жебрии ПС Сафроны | ТО - 5
| 27.01.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП-0046 | Выполнение тех.присоединения
| 28.01.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 06722 | ТО - 5
| 29.01.2024 с 10-00 до 17-00 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 2 "Водозабор" от ТП 62323 по КВЛ 10 кВ Ельники ПС Сылва; ВЛ 0,4 кВ "Водозабор" от ТП № 06711 по КВЛ 10 кВ Ельники ПС Сылва | ТО - 5
Добрянское отделение | 10.01.2025г. с17-27 по 17-58 | ТП-10кВ №2 Пальники ж/д (РЖД) п. Пальники. ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 | Установка сплин счётчика на оп. №3/1 (Садовый переулок №10)
| 11.01.2025г. с23-20 по 23-42 | ТП-6кВ №01210, РУ-0,4кВ "с. Красная Слудка, монастырь"Добрянский р-он, ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 от ТП-6кВ №01210 | Востановление обрыва провода в пролёте опор №23-№24
| 15.01.2025г. с13-32 по 14-06 | СТП-10кВ №01115/250 "с. Перемское, школа", по КВЛ-10кВ Перемское. ПС 110/10кВ Перемское | Доливка масла в трансформатор на СТП 10кВ №01115/250
| 16.01.2025г. с14-05 по 14-45 | ТП-10кВ №01222, "д. Голубята, быт, школа,д/сад" по ВЛ-10кВ Голубята ПС 110/10кВ Кухтым Добрянский ра-он | ТО и ТР ТП 10кВ №01222
| 19.01.2025г. с23-38 по 23-55 | КВЛ 10 кВ ф. Савинята РП-1 Нытва участок за ЛР-18а | Востановление обрыва провода в пролёте опор №48-49 в ручную
| 22.01.2025г. с23-38 по 23-56 | ТП-6кВ №00205/250, "д. Бобки, д/сад" по КВЛ-6/10кВ Бустер ПС Гари, Добрянский ра-он | Замена высоковольтного предохранителя ПК-6-40А силового трансформатора в ПТ-6кВ №00205/250
| 27.01.2025г. с13-50 по 17-03 | ТП-10кВ №01222, "д. Голубята, быт, школа,д/сад" по ВЛ-10кВ Голубята ПС 110/10кВ Кухтым Добрянский ра-он | Подключение передвижной ДЭС в РУ-0,4кВ