## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 02.02.25. 11:00 - 14:58 | уч. КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур от ТП-19 до ТП-86, 27, 162, 76 | ТО ТП-0554, ТО ВЛ 6 кВ
| 03.02.25. 9:38 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Воровского от ТП-7 | подрезка деревьев в пролётах оп. № 3-7
| 03.02.25. 9:38 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Соцзащита от ТП-7 | подрезка деревьев в пролётах оп. № 3-7
| 03.02.25. 9:03 - 18:20 | уч. КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень от ТП-0577 до ТП-129 | замена ВН в ТП-60 в ст. ТП-129, подкл. КЛ 10 кВ на оп. № 12 отп. На ТП-43
| 4.02.25. 9:30 - 16:20 | КЛ 0,4 кВ Дома Кожкомбината от ТП-86 | определение места повреждения на КЛ 0,4 кВ
| 05.02.25. 9:28 - 15:50 | В 6 кВ № 3 в РП-4 без откл. потребителей | ТО В 6 кВ, профконтроль РЗА
| 6.02.25. 9:15 - 16:30 | ВЛ 0,4 кВ Коммуны от ТП-37 | подрезка деревьев в пролёте оп. № 16-22
| 6.02.25. 9:26 - 16:15 | уч. КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень от ТП-116 до ТП-52 | Т.О. ТП-15
| 7.02.25. 9:13 - 15:05 | ВЛ 0,4 кВ Воровского от ТП-7 | подрезка деревьев в пролётах оп. № 3-7
| 7.02.25. 9:13 - 15:05 | ВЛ 0,4 кВ Соцзащита от ТП-7 | подрезка деревьев в пролётах оп. № 3-7
| 7.02.25. 10:21 - 11:37 | КЛ 0,4 кВ Союз Пак, Батальонная 24 от ТП-95 | замена Т.Т.
| 11.02.25. 9:12 - 16:30 | ВЛ 0,4 кВ Свободы от ТП-13 | подрезка деревьев , ТО ВЛ 0,4 кВ
| 12.02.25. 14:39 - 16:30 | Т и РУ 0,4 кВ в ТП-55 | переключение ПБВ
| 14.02.25. 10:30 - 15:59 | Т и РУ 0,4 кВ в ТП-72 | монтаж ПУ
| 14.02.25. 13:00 - 16:45 | ВЛ 0,4 кВ Голованова от ТП-5 | ТО ВЛ 0,4 кВ, подрезка деревьев
| 14.02.25. 13:00 - 16:50 | ВЛ 0,4 кВ Красноармейская от ТП-153 | ТО ВЛ 0,4 кВ, подрезка деревьев
| 17.02.25. 9:58 - 15:24 | КЛ 10 кВ от ТП-33 до ТП-70 без откл. потребителей | проф.испытание КЛ 10 кВ
| 18.02.25. 9:33 - 16:57 | ВЛ 0,4 кВ Город от ТП-33 | ТО ВЛ 0,4 кВ, подрезка деревьев
| 21.02.25. 9:00 - 16:08 | КВЛ 6 № 5 ПС Кунгур до ТП-180 | подрезка ДКР, выправка оп. № 10, ремонт привода Р в ТП-62
| 25.02.25. 9:00 - 15:00 | КЛ 10 кВ от ТП-49 до ТП-163 без откл. потребителей | проф.испытание КЛ 10 кВ
| 28.02.25. 9:15 - 16:10 | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-50 | ТО оборудования
| 28.02.25. 9:04 - 16:15 | уч. КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ТП-75 до ТП-3 | ремонт концевой разделки КЛ 10 кВ в ТП-3 ввод со ст. ТП-75
ЧЭС | 04.02.2025, с 9:00 до 10:10 | ВЛ-0,4кВ№1,2 от ТП-26 | регулировка провиса провода
| 05.02.2025, с 13:00 до 16:00 | ТП-5 | ТО
| 06.02.2025, с 9:30 до 15:00 | ТП-21 | ТО
| 07.02.2025, с 9:00 до 16:00 | ВЛ-10кВ№3 ПС Тяговая уч от ТП-46 до ТП-111, 67 для ТП-28 | ТП-28 ТО
| 10.02.2025, с 13:00 до 17:00 | ТП-163 2-я С.Ш. | ТО
| 11.02.2025, с 9:00 до 12:00 | ТП-163 1-я С.Ш. | ТО
| 11.02.2025, с 9:00 до 17:00 | ВЛ-10кВ№1 ПС Тяговая уч от ТП-112 до ТП-84 | замена траверсы, регулировка провиса провода
| 14.02.2025, с 10:00 до 17:00 | ТП-166 | ТО
| 17.02.2025, с 9:21 до 11:50 | ТП-27 | ТО
| 17.02.2025, с 13:30 до 14:40 | РП-2 ВЛ-0,4кВ№8 | устранение дефекта
| 18.02.2025, с 13:00 до 17:00 | ТП-16 | ТО
| 18.02.2025, с 9:00 до 12:00 | ТП-84 | устранение дефекта
| 24.02.2025, с 13:00 до 17:00 | ТП-42 | ТО
| 25.02.2025, с 9:00 до 13:35 | ТП-110 | ТО
| 26.02.2025, с 12:14 до 15:59 | ТП-112 | ТО
Пермское отделение | 2025-02-03 | КВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 63300 по КВЛ 6 кВ Сылва РП-3005 от ПС 35/6 Сылва | ТО
| 03.02.2025 с 10:00 до 17:00 | КВЛ-0,4кВ №2 ТП-63591 | Установка ПУ
| 04.02.2025 с 10:00 до 17:00 | КВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 00916 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Мулянка. | КР
| 04.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП-1632 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС 432 ПС Валёжная | Замена ПУ по 522-ФЗ
| 04.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП-1632 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС 432 ПС Валёжная | ТО
| 05.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП № 47777 по КВЛ 10 кВ Нечаева ПС Муллы | КР
| 05.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП-1633 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС 432 ПС Валёжная | ТО
| 05.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП-1635 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС 432 ПС Валёжная | ТО
| 05.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-43444 по КВЛ 10 кВ Протасы ПС Протасы | Замена ПУ по 522-ФЗ
| 05.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-04734 по КВЛ 10 кВ Протасы ПС Протасы | Замена ПУ по 522-ФЗ
| 05.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-44002 по КВЛ 6кВ Н.Муллы ПС Красава-1 | Замена ПУ по 522-ФЗ
| 06.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 06722 по КВЛ 10 кВ № 30 от ПС 110/10 Мостовая | ТО
| 07.02.2025 с 10:00 до 17:00 | Участок КВЛ 10 кВ АБЗ от ТП № 00537 до опоры № 15 в сторону ТП-00690 | Испытания КЛ 10 кВ
| 13.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП № 04472 по КВЛ 10 кВ Гамы ПС Первомайская | ТО
| 14.02.2025 с 10:00 до 17:00 | Участок КЛ 10 кВ от опоры № 1 отпайки с опоры № 15 КВЛ 10 кВ Поселок 1 ПС Кондратово до ТП-00455 (Д/сад Кондратово) | Испытания КЛ
| 14.02.2025 с 10:00 до 17:00 | Участок КЛ 10 кВ от опоры № 1 до ТП № 00342 (Д/сад Кондратово) КВЛ 10 кВ Посёлок 2 ПС Кондратово | Испытания КЛ
| 19.02.2025 с 10:00 до 17:00 | КВЛ 0,4 кВ от ТП-04437 по КВЛ 10 кВ Ясыри и КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | ТО. В рамках ТО также: измерение сопротивления изоляции КЛ с помощью мегаомметра
| 19.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП-04437 по КВЛ 10 кВ Ясыри и КВЛ 10 кВ Ванюки ПС Хмели | ТО
| 20.02.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 0,4 кВ от ТП 10 кВ № 44461 по КВЛ 10 кВ Профилакторий ПС 110/10 Гамово | ТО
| 21.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП № 00537 по КВЛ 10 кВ Козыбаево ПС Лобаново | ТО
| 26.02.2025 с 10:00 до 17:00 | Участок КВЛ 10 кВ от РП-3004 до ТП-00700 КВЛ 10 кВ Липки РП 3004 Жебреи ПС Сафроны | Испытания КЛ
| 28.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛИ 0,4 кВ № 1, 5 от ТП 63674 по ВЛ 10 кВ Заречье ПС Юг и ВЛ 10 кВ Благодать ПС Юг | ТО
Добрянское отделение | 06.02.2025 с 13-26 по 15-46 | ТП 10 кВ №01165/100 п. Тюсь, быт" по КВЛ 10кВ. Н. Лух ПС 220/110/10кВ Искра (п.Тюсь) | Замена провода на ВЛ-0,4кВ с провода А-35 на провод СИП-2 от ТП №01165 до оп. №1 ВЛ-0,4кВ
| 10.02.2025 с 15-20 по 16-15 | СТП 10 кВ №01115/250 "с. Перемское, школа" по КВЛ 10кВ. Перемское ПС 110/10кВ Перемское (с.Перемское) | Замена провода на ВЛ-0,4кВ с провода А-35 на провод СИП-2 от ТП №01115/250 до оп. №1 ВЛ-0,4кВ, ВЛ №3
| 13.02.2025 с 11-41 по 12-55 | ТП 6кВ №01210 "с. Красная Слудка, монастырь" ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1 от ТП 6кВ №01210 (с. Красная Слудка) | Замена сплин счётчика на опоре №15/1 ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1 (ул. Набережная, д.28)
| 14.02.2025 с 12-30 по 16-15 | ТП 10кВ №01222/380 "д. Голубята, быт, кола, д/сад" ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1, ВЛ №2, ВЛ №3. (д. Голубята) | Отключение передвижной ДЭС в РУ-0,4кВ ТП 10кВ №01222
| 17.02.2025 с 12-55 по 13-40 | ТП 6кВ №00205 ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1 "д. Бобки, сад" (д. Бобки) | Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1 в пролёте опор №6-№7
| 21.02.2025 с 12-20 по 16-15 | ТП 10кВ №00267 по ВЛ 10кВ, ф. Новострой от ПС 220/110/10кВ Васильевская Ильинский район (Васильевское с/п) | Установка прибора учёта в РУ-0,4кВ на ТП 10кВ №00267
| 22.02.2025 с 14-49 по 14-52 | ТП 6кВ №00205 "д. Бобки, д/сад" по КВЛ 6/10кВ Бустер от ПС Гари. Добрянский р-он (д. Бобки) | Авариное. Замена высоковольтного предохранителя ПК-6-40А на ТП 6кВ №00205
| 26.02.2025 с 10:00 до 17:00 | КТП 6/0,4кВ СНТ"Прибой". ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 от КТП-6/0,4кВ СНТ "Прибой" | Замена сплин счётчика на опоре №8/1 (д. №12)
| 28.02.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП 6кВ №01210/160 "с. Красная Слудка, монастырь". ВЛ-6кВ, Бустер ПС 110/10/6кВ Гари Добрянский район | Плановая ревизия ТП 6кВ №01210/160