## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 3.03.25. 9:08 - 17:13 | уч. КВЛ 10 кВ № 9 ПС Красноармейская от ТП-79 до РП-3 | выправка опоры № 15 ВЛ 0,4 кВ Воровского от ТП-200 при совместной подвеске с ВЛ 10 кВ № 9
| 4.03.25. 10:55 - 16:45 | ВЛ 0,4 кВ Заводская 48, магазин от ТП-144 | монтаж опоры, монтаж СИП
| 5.03.25. 14:01 - 16:15 | Т в ТП-68 | ревизия контактных соединений Т
| 7.03.25. 13:00 - 15:30 | Т-2 и 2 С 0,4 кВ в ТП-86 | ревизия контактов на общем руб. 0,4 кВ Т-2
| 7.03.25. 13:00 - 14:30 | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-19 | ревизия контактов на руб. 0,4 кВ Большая
| 11.03.25. 10:35 - 11:57 | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-98 | ревизия контактов на руб. 0,4 кВ
| 11.03.25. 9:12 - 16:35 | КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур до ТП-0569, 1, 10, РП-4 | подрезка ДКР, регулировка проводов ВЛ 6 кВ
| 12.03.25. 10:23 - 14:20 | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-50 | ревизия контактов на руб. 0,4 кВ
| 13.03.25. 9:05 - 16:18 | В и ВЛ 10 кВ № 8 ПС УТ-18 | замена Т.Т. 10 кВ
| 13.03.25. 9:44 - 12:00 | ВЛ 0.4 кВ Бочкарева от ТП-31 | ревизия контактов на оп. № 1
| 13.03.25. 13:49 - 16:10 | Т-1 в ТП-10 | ревизия контактов на Т
| 14.03.25. 9:19 - 11:00 | ВЛ 0,4 кВ Красная, 9 января и ВЛ 0,4 кВ Хлебниковых, КНС от ТП-139 | замена ввода с оп. № 2, монтаж ПУ
| 14.03.25. 9:17 - 15:38 | ТП-169 | Т.О. Т и РУ 0,4 кВ
| 14.03.25. 13:33 - 15:38 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень до ТП-99 | восстановление контакта на ВР ТП-169
| 17.03.25. 10:01 - 16:00 | Т и РУ 0,4 кВ в ТП-12 | монтаж, подключение новой КЛ 0,4 кВ на базу ЗАРЯ, ТО Т и РУ-0,4 кВ
| 22.03.25. 10:40 - 12:55 | ТП-152 по КВЛ 6 кВ № 3 ПС Кунгур | ремонт ВН в ТП-152 в ст. Т
| 24.03.25. 9:40 - 11:40 | ВЛ 0,4 кВ Октябрьская от ТП-78 | Выправка оп. № 28
| 24.03.25. 10:15 - 12:30 | ВЛ 0,4 кВ Дом быта от ТП-33 | монтаж ЩУ на оп. № 4 и № 6
| 24.03.25. 13:47 - 16:05 | ВЛ 0,4 кВ Павлика Морозова от ТП-19 | Замена ввода Блюхера 67 а с оп. № 28
| 25.03.25. 10:10 - 12:00 | ВЛ 0,4 кВ Кирпичная от ТП-157 | Выправка оп. № 27
| 25.03.25. 13:34 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Пионерская от ТП-157 | Замена ввода пер. Заводской 15 а с оп. № 5
| 26.03.25. 9:15 - 15:20 | ВЛ 10 кВ № 11 ПС Ирень | ремонт ЛР-12, ТО ВЛ
| 26.03.25. 10:27 - 16:40 | КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень до РП-1, ПП-5 | монтаж доп. Траверсы на оп. № 51, подкл. КЛ на оп. № 51
| 27.03.25. 9:19 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Голованова, город от ТП-51 | монтаж доп. Провода в пролётах оп. № 28-34, подрезка деревьев
ЧЭС | 06.03.2025 с 09-00 до 15-00 | ТП-94 РУ-0,4кВ 2-я с.ш. | Замена Р 0,4 кВ КЛ № 12
| 07.03.2025 с 09-00 до 15-00 | ТП-31 | ТП-88 РУ-10кВ устранение дефекта
| 10.03.2025 с 09-00 до 12-00 | ТП-9 | РУ-0,4кВ устранение дефекта
| 10.03.2025 с 13-00 до 17-00 | ТП-115 | ТО
| 12.03.2025 с 13-30 до 15-00 | ТП-50 ВЛ 0,4 кВ №3 | Замена вводного АВ с переразделкой кабеля
| 12.03.2025 с 13-00 до 16-00 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Чернушка уч от ТП-121 до ТП-113 | БВР при вырубке угрожающих деревьев
| 12.03.2025 с 09-00 до 16-30 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернушка уч от ТП-18 до ТП-5155 | БВР при вырубке угрожающих деревьев
| 13.03.2025 с 10-00 до 16-00 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чернушка уч от ТП-18 до ТП-5155 | Замена изоляторов
| 14.03.2025 с 13-30 до 16-00 | ТП-107 ВЛ 0,4 кВ №2 | Тех.присоединение
| 14.03.2025 с 13-00 до 16-00 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4407 | устранение дефекта
| 17.03.2025 с 09-00 до 12-00 | ТП-22 | замена силового трансформатора
| 18.03.2025 с 14-00 до 16-30 | ТП-111 ВЛ 0,4 кВ №1 | замена ПУ
| 19.03.2025 с 10-00 до 13-00 | ТП-33 | замена силового трансформатора
| 19.03.2025 с 13-00 до 17-00 | ТП-145 РУ-0,4кВ 1-я с.ш. | ТО ТР№1,ТО РУ-0,4кВ 1-я с.ш.
| 20.03.2025 с 09-00 до 11-00 | ТП-111 2 СШ-0,4 кВ | устранение дефекта
| 21.03.2025 с 09-00 до 11-00 | ТП-145 2СШ-0,4 кВ | ТО ТР№2,ТО РУ-0,4кВ 2-я с.ш.
| 21.03.2025 с 09-00 до 16-30 | ТП-85 ВЛ 0,4 кВ №3 | БВР при тех.присоединении
| 21.03.2025 с 13-00 до 14-30 | ТП-5 | устранение дефекта
| 25.03.2025 с 09-00 до 14-00 | ТП-167 | ТО
| 25.03.2025 с 09-00 до 16-00 | ТП-137 КЛ-0,4 кВ №16 | Ремонт КЛ-0,4кВ
| 27.03.2025 с 09-00 до 12-00 | ТП-64 | замена силового трансформатора
| 27.03.2025 с 10-00 до 15-00 | ТП-159 | ТО
Пермское отделение | 05.03.2025 с 12:00 до 16:0 | ВЛ 0,4 кВ № Котельная ввод №1,2 от РП 10 кВ № 58 от ПС 35/10 Лобаново | Техническое обслуживание
| 05.03.2025 с 10:00 до 12:0 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-0741 | Замена прибора учета
| 06.03.2025 с 10:00 до 17:00 | Отпайка ВЛ 10 кВ от опоры № 38 отпайки на ТП № 00675 до ТП № 00652 "Строитель-3" по КВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи | техническое обслуживание разъединителя 6 кВ
| 07.03.2025 с 10:00 до 17:00 | Отпайка ВЛ 10 кВ от оп. № 18 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС 432 ПС Валёжная | техническое обслуживание
| 10.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ №Полевая-Водопроводная от РП 10 кВ № 58 от ПС 35/10 Лобаново | Капитальный ремонт
| 11.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66301 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 12.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ №Полевая-Водопроводная от РП 10 кВ № 58 от ПС 35/10 Лобаново | Капитальный ремонт
| 13.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66301 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 14.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛИ 0,4 кВ № 2 от ТП № 0741 по ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС 110/10 Сафроны | Капитальный ремонт
| 14.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 10 кВ Жил. Поселок -1, КЛ 0,4 кВ с 1 сш 0,4 кВ на ТП№00917 от ТП-00534 | Испытания КЛ
| 15.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ТП-7 | Замена трансформатора
| 17.03.2025 с 10:00 до 17:00 | Отпайка ВЛ 10 кВ от оп. № 18 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС 432 ПС Валёжная | техническое обслуживание
| 18.03.2025 с 10:00 до 17:00 | Отпайка ВЛ 10 кВ от оп. № 18 ВЛ 10 кВ Денисово ТПС 432 ПС Валёжная | техническое обслуживание
| 19.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 6 кВ Советской армии-1 от РП-72 до ТП-7281 | испытание КЛ
| 19.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛИ 0,4 кВ № 2 от ТП № 0741 по ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС 110/10 Сафроны | КР
| 20.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 6 кВ Советской армии-2 от РП-72 до ТП-7281 | испытание
| 21.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 10 кВ Жил. Поселок -2, КЛ 0,4 кВ с 2 сш 0,4 кВ на ТП№00917 от ТП-00534 | испытание
| 24.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 6 кВ от ТП-7356 до ТП-7280 | испытание
| 25.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 6 кВ от ТП-7094 до ТП-7281 | испытание
| 25.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛИ 0,4 кВ № 1 от ТП № 0741 по ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС 110/10 Сафроны | техническое обслуживание
| 26.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 6 кВ от ТП-7076 до ТП-7281 | испытание
| 26.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛИ 0,4 кВ № 3 от ТП № 0741 по ВЛ 10 кВ ф.Броды ПС 110/10 Сафроны | техническое обслуживание
| 27.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 6 кВ от ТП-7281 до ТП-7280 | испытание КЛ
| 28.03.2025 с 10:00 до 17:00 | КЛ 6 кВ от ТП-7280 до ТП-7360 | испытание КЛ
| 28.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, КЛ 0,4 кВ № 3 от КТП №0046 "СНТ Кабельщик" по КВЛ 6 кВ № 1 ПС Заозерье 35/6 кВ | техническое обслуживание, испытание КЛ
| 31.03.2025 с 10:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП №0046 "СНТ Кабельщик" по КВЛ 6 кВ № 1 ПС Заозерье 35/6 кВ | испытание КЛ
Добрянское отделение | 05.03.2025 с 10-24 по 15-02 | ТП 10 кВ №10049 по ВЛ 10кВ. Таборы ПС 110/10кВ Боковая (с. Таборы) | Выправка одностоечных деревянных опор №6/2, №6/10 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1
| 11.03.2025 с 10-28 по 12-22 | ТП 6 кВ №10161 "ст. Ярино, быт" по КВЛ 6кВ. Ст. Ярино РП6кВ Северо-Ярино | Выправка одностоечных деревянных опор №8/5, №11, №12, №15 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1
| 12.03.2025 с 11-22 по 15-19 | ТП 10 кВ №10049 по ВЛ 10кВ. Таборы ПС 110/10кВ Боковая (с. Таборы, быт) | Перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1, при одинарной вязке в пролётах опор №2-№5, №6/3-№6/8, №6/13-№6/14
| 14.03.2025 с 14-01 по 14-22 | Участок ВЛ-6кВ всторону СНТ "Прибой" по по КВЛ 6кВ. №2 ПС Полазна | Аварийная. Замена изолятора ШФ 10 ф. "В"на опоре №9 вручную
| 16.03.2025 с 19-25 по 20-30 | Отпайка ВЛ 10кВ на ТП 10 кВ №01165 по КВЛ 10кВ ф. Н. Лух ПС 220/110/10 "Искра" (п. Тюсь) | Аварийная. Востановление обрыва проводов в пролёте опор №45-№46 ф. "В" и ф. "С" вручную. Замена двух ПК 10кВ ф. "В" и ф. "С" на опоре №2 КВЛ 10кВ Н.Лух ПС220/110/10кВ "Искра", отпайка на ТП №01165
| 17.03.2025 с 11-53 по 12-28 | ТП 10 кВ №10049 по ВЛ 10кВ. Таборы ПС 110/10кВ Боковая (с. Таборы, быт) | Замена сплит счётчика на опоре №13 ВЛ-0,4кВ, ВЛ №2 от ТП-10кВ №10049 (ул. 8 Марта, д.10)
| 18.03.2025 с 11-01 по 14-39 | ТП 6кВ №01248 "п. Трактовый" по ВЛ 6кВ. №5 ПС 35/6кВ Ярино (ст. Ярино) | Замена линейного разъединителя с заменой привода, замена проходных изоляторов на ТП№01248
| 19.03.2025 с 11-31 по 11-42 | ТП 10 кВ №10049 по ВЛ 10кВ. Таборы ПС 110/10кВ Боковая (с. Таборы, быт) | Заявка от энергосбыта на отключение потребителя ВЛ-0,4кВ ВЛ№1, оп. №12/3 (ул. Школьная, д.3, кв.2)
| 19.03.2025 с 15-22 по 15-34 | ТП 6кВ №10161 "ст. Ярино, быт" (ст. Ярино) | Заявка от энергосбыта на отключение потребителя ВЛ-0,4кВ ВЛ№3, оп. №8/10 (ул. Рабочая, д.16, кв.4)
| 20.03.2025 с 11-43 по 17-39 | ТП 10 кВ №10049 по ВЛ 10кВ. Таборы ПС 110/10кВ Боковая (с. Таборы) | Замена опор по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1, Перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1
| 21.03.2025 с 10-52 по 14-56 | ТП 10кВ №01222"д. Голубята, быт, кола, д/сад" по ВЛ 10кВ Голубята ПС 110/10кВ Кухтым (д. Голубята) | Замена опор по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 -2шт, Перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2
| 24.03.2025 с 13-43 по 15-20 | ТП 10кВ №1 "д. Бобки" по ВЛ 10кВ ф.ПЭ-1 ТПС 110/10 кВ Бобки (д. Бобки) | Замена опор по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3 оп. 25/3/2, и выпровка опоры по ВЛ -0,4кВ, ВЛ№1, оп.№2
| 24.03.2025 с 16-30 по 16-46 | ТП 6кВ №10161 "ст. Ярино, быт" (ст. Ярино) | Заявка от энергосбыта на подключение потребителя ВЛ-0,4кВ ВЛ№3, оп. №8/10 (ул. Рабочая, д.16, кв.4)
| 25.03.2025 с 11-10 по 19-00 | ТП 10кВ №01222"д. Голубята, быт, кола, д/сад" по ВЛ 10кВ Голубята ПС 110/10кВ Кухтым (д. Голубята) | Замена опор по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 -2шт, оп.№9/2, оп.№12
| 26.03.2025 с 11-14 по 14-08 | ТП 10 кВ №10049 по ВЛ 10кВ. Таборы ПС 110/10кВ Боковая (с. Таборы, быт) | Замена опоры по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1, оп.№6/4
| 26.03.2025 с 10-23 по 11-16 | ТП 6кВ №01248 "Трактовый" (п. Трактовый) | Замена сплит счётчика на опоре №11/5/5 ВЛ-0,4кВ, ВЛ №1 от ТП-6кВ №01248 (д.26)
| 29.03.2025 с 8-05 по 10-30 | ТП 10 кВ №10049 по ВЛ 10кВ. Таборы ПС 110/10кВ Боковая (с. Таборы) | Аварийная. ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1, (ул. Совхозная д.3). Отпал нолевой провод на ввод в дом
| 30.03.2025 с 11-28 по 13-51 | ПС 35кВ БПО (п. Полазна) | Аварийная. Выез на осмотр по заявке от ООО РАДАР по ф. 1 ПС БПО. (Повреждение у самих ООО РАДАР)
| 31.03.2025 с 09-00 по 16-00 | Отпайка ВЛ 6кВ на ТП 6кВ №10161 "ст. Ярино, быт" (ст. Ярино) | Замена линейного разъединителя с заменой привода, замена провода и заземляющих ножей