## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 1.04.2025 13:03 - 15:20 | КВЛ 10 кВ № 10 ПС Кунгур-тяговая до РП-5 | восстановление перемычки на оп. № 31
| 2.04.2025 9:28 - 11:30 | Т-1 и 1 С 0,4 кВ в ТП-57 | ТО оборудования
| 2.04.2025 13:38 - 15:45 | КВЛ 10 кВ № 9 ПС Кунгур-тяговая до РП-5 | подключение КЛ 10 кВ на оп. № 1, на оп. № 4, выполнение фазировки
| 4.04.2025 10:27 - 16:05 | ВЛ 0,4 кВ Кирсановой от ТП-38 | монтаж доп.провода в пролётах оп. № 13-17
| 5.04.2025 10:40 - 16:45 | КЛ 10 кВ от ТП-64 до ТП-75, РУ 0,4 кВ в ТП-64 | монтаж, подключение КЛ 0,4 кВ на МЕЧТУ (работает подряд. Орг.)
| 8.04.2025 9:05 - 11:10 | ВЛ 0,4 кВ Просвещения-город от ТП-10 | монтаж ПУ на оп. 10 Отпайка в ст. КуЭС
| 8.04.2025 13:01 - 16:05 | ТП-18 | подключение КЛ 10 кВ на Р в ст. ТП-79, на оп. № 4, выполнение фазировки
| 11.04.2025 9:45 - 14:31 | КВЛ 10 кВ № 9 ПС Кунгур-тяговая до РП-5 | подключение КЛ 10 кВ на оп. № 1, выполнение фазировки
| 14.04.2025 10:15 - 15:46 | Т-1, 1 С 0,4 кВ в ТП-70 | ТО оборудования
| 14.04.2025 9:10 - 13:42 | КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень до ТП-99 | восстановление провода в пролёте оп. № 40-41
| 14.04.2025 10:09 - 14:14 | КВЛ 10 кВ № 4 ПС Ирень до РП-1, ПП-5 | для БВР по восстановлению провода на ВЛ № 6
| 16.04.2025 13:39 - 16:03 | Т-1, 1 С 0,4 кВ в ТП-11 | ТР оборудования
| 17.04.2025 13:38 - 16:21 | Т-1 и 1 С 0,4 кВ в ТП-85 | ТР оборудования
| 21.04.2025 14:00 - 16:30 | ВЛ 0,4 кВ Посёлок от ТП-147 | тех.присоединение
| 24.04.2025 9:28 - 16:08 | 1 С 35 кВ, Т-1 на ПС УТ-18, перевод питания 10 кВ на Т-2 без откл. потребителей | опробывание автоматики ОД и КЗ, Защиты Т-1
| 25.04.2025 10:00 - 13:15 | ВЛ 0,4 кВ Барак от ТП-122 | тех.присоединение
| 25.04.2025 9:03 - 17:00 | ВЛ 10 кВ № 11 ПС Ирень | подкл. Новой отпайки от оп. № 67 по тех.прис. На КАБЕКС
| 25.04.2025 12:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Красноармейская-Ленина от ТП-28 | перенос опоры № 5 ВЛ 0,4 кВ
| 28.04.2025 9:54 - 16:30 | уч. КВЛ 10 кВ № 16 РП-5 от ТП-42 до ТП-150 без отключения потребителей | установка новой оп. № 1 у ТП-42 в ст. ТП-150,
| 29.04.2025 8:34 - 14:45 | уч. ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская от ТП-24 до ТП-117 | восстановление перемычки на оп. № 9
| 30.04.2025 9:00 - 16:00 | 1 С 10 кВ в ТП-75, без отключения потребителей | замена ВН в ст. ТП-64
ЧЭС | 03.04.2025 9:00 до 12:00 | ВЛ 10 кВ № 27 ПС Чернушка | Подрезка деревьев
| 07.04.2025 13:00 до 15:00 | ТП-202 | ТО
| 09.04.2025 9:00 до 15:00 | ТП-92 | ТО
| 10.04.2025 9:00 до 17:00 | ТП-3 | ТО
| 15.04.2025 13:00 до 17:00 | Участок ВЛ 10 кВ № 1 ПС Тяговая от ТП-80 до ТП-97,ТП-39 | ТО ТП-97
| 18.04.2025 13:00 до 15:00 | ТП-42 | Замена Т.1
| 23.04.2025 9:00 до 12:30 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-52 | Замена опоры
| 23.04.2025 9:00 до 12:00 | ТП-6 | ТО
| 23.04.2025 13:00 до 15:00 | ТП-44 | Замена Т.1
| 23.04.2025 13:00 до 15:00 | ВЛ 0,4 кВ № 8 ТП-42 | Правка опор
| 24.04.2025 9:00 до 17:00 | ТП-105 | ТО
| 24.04.2025 9:00 до 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП-126 | Правка опор
| 25.04.2025 13:00 до 16:00 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-50 | Подрезка деревьев
| 25.04.2025 9:00 до 15:00 | ВЛ-10кВ№2 ПС Тяговая уч от ТП-99 до ТП-105, уч от ТП-105 до ТП-50,95 | Регулировка ЛР
| 30.04.2025 13:00 до 16:00 | ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП-62 | Подключение КЛ 0,4кВ на ул. Северная, 63б
| 01.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛИ 0,4 кВ № 2 от ТП № 0741 | Капитальный ремонт
| 01.04.2025 12:00 - 17:00 | ТП №04426 | ТО, Устранение нагрева нижнего болтового соединения главного рубильника 0,4кВ ф. "В".
| 01.04.2025 12:00 - 16:00 | ТП №04437 | ТО, Устранение нагрева нижнего болтового соединения главного рубильника 0,4кВ ф. "В".
| 03.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛИ 0,4 кВ № 2 от ТП № 0741 | Капитальный ремонт
| 04.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 07.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 08.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 09.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 09.04.2025 12:00 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-0741 | Устранение дефекта перетяжка спусков к ТП-0741
| 10.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 10.04.2025 10:45 - 18:00 | ВЛ 0,4кВ №3 (Полевая-Водопроводная) от РП-58 | Замена голого провода на СИП на ВЛ 0,4 кВ
| 11.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 11.04.2025 11:00 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-0044 | Перетяжка проводов ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-0044
| 14.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 15.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 15.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4кВ № 1 «СНТ Прилив-2» от ТП №0044 (СНТ Монтажник) по КВЛ 6кВ №1 ПС 35/6 Заозерье | Капитальный ремонт
| 16.04.2025 10:00 - 17:00 | ВЛ 0,4кВ № 2 «СНТ Прилив-2» от ТП №0044 (СНТ Монтажник) по КВЛ 6кВ №1 ПС 35/6 Заозерье | техническое обслуживание
| 17.04.2025 10:00 - 17:00 | ТП № 00927 "СНТ Медовый Дол-2" по ВЛ 10 кВ Лыжная база ПС Янычи. | техническое обслуживание
| 18.04.2025 10:00 - 17:00 | ТП № 0457 ДК Сухарева Т-1 | техническое обслуживание
| 21.04.2025 10:00 - 17:00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 21.04.2025 10:00 - 17:00 | ТП № 0457 ДК Сухарева Т-2 | техническое обслуживание
| 22.04.2025 10:00 - 17:00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 23.04.2025 10:00 - 17:00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 24.04.2025 10:00 - 17:00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 25.04.2025 10:00 - 17:00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 28.04.2025 10:00 - 17:00 | ТП № 00537 по КВЛ 10 кВ Козыбаево ПС Лобаново: КВЛ 10 кВ АБЗ отсоединение шлейфов на опоре №2 краткровременно (отключение/подключение ВЛ 10 кВ АБЗ на время капитального ремонта ТП-00537); КВЛ 10 кВ Козыбаева от ТП-66242 до Р-934 в сторону ТП-00534 | Капитальный ремонт
| 29.04.2025 10:00 - 17:00 | ТП № 00537 по КВЛ 10 кВ Козыбаево ПС Лобаново: КВЛ 10 кВ АБЗ отсоединение шлейфов на опоре №2 краткровременно (отключение/подключение ВЛ 10 кВ АБЗ на время капитального ремонта ТП-00537); КВЛ 10 кВ Козыбаева от ТП-66242 до Р-934 в сторону ТП-00534 | Капитальный ремонт
| 30.04.2025 10:00 - 17:00 | ТП № 00537 по КВЛ 10 кВ Козыбаево ПС Лобаново | Капитальный ремонт, Комплексное испытание оборудования ТП.
Добрянское отделение | 02.04.2025 с 12-53 по 14-00 | ТП 6 кВ №10161 "ст. Ярино, быт" по КВЛ 6кВ. Ст. Ярино РП6кВ Северо-Ярино | Вырубка вне просики, деревьев, угрожающих падением на провода в пролёте оп. 97-98, оп.100-101
| 03.04.2025 с 11-45 по 14-35 | ТП 6кВ №01248 "Трактовый" (п. Трактовый) | Вырубка вне просики, деревьев, угрожающих падением на провода в пролёте оп. 3-5, Убрать дерево в пролёте 1-2
| 09.04.2025 с 11-18 по 14-16 | ТП 10кВ №01222 "д. Голубята, быт, кола, д/сад" по ВЛ 10кВ Голубята ПС 110/10кВ Кухтым (д. Голубята) | Выправка одностоечных опор в доль трассы: №15/1, №16, №9/3, обновление номерации опор на ВЛ-0,4кВ, ВЛ №2 от ТП 10 кВ №01222 "Голубята, быт"
| 10.04.2025 с 11-43 по 14-45 | ТП 10кВ (РЖД) (д. Кыж) | Вырубка дерева, угрожающего падением на провода в пролёте оп. №4-№5, обновление номерации опор на ВЛ 0,4кВ, ВЛ№1 от ТП 10кВ (РЖД)
| 15.04.2025 с 11-50 по 15-49 | "ТП 6кВ №01210 "Красная Слудка, монастырь | Выполнение технологического присоединения жилого дома, расположенного по адресу с. Красная Слудка, пер. 2-й Дачный, з/у 12, принадлежащей заявителю Коневой Г.В., по Л-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП6кВ №01210
| 16.04.2025 с 10-41 по 13-50 | "ТП 10кВ №01222 "д. Голубята, быт, школа, д/сад | Перетяжка провода в пролёте опор №11-№12 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП 10кВ №01222
| 16.04.2025 с 15-44 по 16-49 | ТП 10 кВ №10049 по ВЛ 10кВ. Таборы ПС 110/10кВ Боковая (с. Таборы) | Аварийная. Востановление обрыва провода на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП 10кВ №10049 в пролёте опор №14-№15 вручную. (ул. 8Марта, д.11)
| 17.04.2025 с 11-38 по 12-57 | "ТП 6кВ №01210 "Красная Слудка, монастырь | Выполнение технологического присоединения жилого дома, расположенного по адресу с. Красная Слудка, пер. 2-й Дачный, з/у 12, принадлежащей заявителю Коневой Г.В., по Л-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП6кВ №01210. Установка сплит счётчика
| 23.04.2025 с 10-55 по 17-15 | "ТП 10кВ №01222 "д. Голубята, быт, школа, д/сад | Замена опор по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2, оп.№11, оп. №15/1
| 24.04.2025 с 11-57 по 16-13 | ТП 6кВ №002051 "д. Бобки" по ВЛ 6кВ Бустер ПС 110/10/6 кВ Гари (д. Бобки) | Замена опор по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 оп.№1, оп.№3/2
| 25.04.2025 с 10-07 по 15-52 | ТП 6 кВ №10161 "ст. Ярино, быт" по КВЛ 6кВ. Ст. Ярино РП6кВ Северо-Ярино | Замена опоры по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 оп.№17/3
| 25.04.2025 с 10-55 по 11-40 | ТП 10 кВ №02282 по КВЛ 10кВ ф. Слудка ПС35/10 Ильинская (Ильинский р-он, Агролецей №67) | Аварийная. Замена высоковольтных изоляторов по ф.А и ф. В. Залив водой
| 27.04.2025 с 11-50 по 12-42 | ТП 10 кВ №02282 по КВЛ 10кВ ф. Слудка ПС35/10 Ильинская (Ильинский р-он, Агролецей №67) | Аварийная. Замена опорных изоляторов ф.А и ф.В,на ШМ 10кВв Т-1, замена высоковольтных изоляторов по ф.А и ф. В.
| 29.04.2025 с 11-43 по 12-24 | "ТП 6кВ №01210 "Красная Слудка, монастырь | Аварийная. Отсутствует 1 ф.по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП 6кВ №01210. Включили АВ 0,4кВ ВЛ-0,4кВ ,№2
| 29.04.2025 с 10-00 по 14-15 | "ТП 10кВ №01165"Тюсь, быт | Аварийная. Осмотр линии после аварийного отключения. У нас без замечаний.