## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 07.05.25. 13:02 - 15:23 | Участок КВЛ 10кВ №6 ПС Ирень от ТП-129 до ТП-209 | Вырубка угрожающего дерева
| 13.05.25. 13:45 - 16:25 | ВЛ 0,4 кВ Город, ВЛ 0,4 кВ Санаторий от ТП-70 | подрезка ДКР в пролётах оп. № 2/1-7/5
| 14.05.25. 9:54 - 17:00 | уч. КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская от ТП-7 до ТП-24 | для БВР по тех.прис. и ТО ТП-6
| 14.05.25. 10:10 - 17:00 | ВЛ 0,4 кВ Уральская к Сылве от ТП-24 | для БВР по тех.присоединению
| 15.05.25. 9:07 - 11:33 | ВЛ 0,4 кВ Ленский тракт от ТП-152 | замена ввода и ПУ с оп. № 18
| 15.05.25. 10:05 - 17:00 | Т в ТП-12 | замена Т
| 16.05.25. 10:20 - 11:50 | ВЛ 0,4 кВ Пугачёва 181 от ТП-49 | монтаж ПУ, подкл. На оп. № 2
| 19.05.25. 14:00 - 15:25 | КЛ 0,4 кВ Деткомбинат от ТП-701 | замена Т.Т. в ВРУ детсада
| 20.05.25. 10:05 - 16:25 | ВЛ 0,4 кВ Мехренцева от ТП-163 | замена голого провода на СИП в пролётах оп. № 1-6
| 22.05.25. 11:06 - 14:04 | уч. КВЛ 10 кВ № 16 РП-5 от ТП-42 до ТП-29 | выправка опоры № 5 отпайка в ст. ТП-139
| 27.05.25. 13:24 - 16:09 | Т-1, 1 С 0,4 кВ в ТП-1 | установка доп.ячейки по тех.прис.
| 28.05.25. 11:13 - 15:02 | 2 С 35 кВ, Т-2 на ПС УТ-18, перевод питания 10 кВ на Т-1 | опробование автоматики ОД и КЗ, Защиты Т-2, опробование АВР 10 кВ
| 29.05.25. 10:30 - 16:54 | уч.КВЛ-10кВ №4 ПС Ирень от ПС до РП-1, ПП-5 | регулировка проводов в пролётах опор № 46-50
ОП Пермское | 05.05.2024 с 10-00 до 17-00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 05.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ от ТП № 43444 по КВЛ 10 кВ Протасы ПС Протасы | Техническое присоединение (установка ПУ)
| 06.05.2024 с 10-00 до 17-00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 06.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-00927 "СНТ Медовый Дол-2" по ВЛ 10 кВ ф.Лыжная база ПС Янычи. | Замена ПУ по 522 ФЗ
| 06.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от КТП 10 кВ № 1632 "Быковка" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Замена ПУ по 522 ФЗ
| 07.05.2024 с 10-00 до 17-00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 07.05.2024 с 10-00 до 17-01 | ВЛ-0,4кВ №3, ТП-04734; ВЛ-0,4кВ №1 ТП-44002 | Замена ПУ по 522 ФЗ
| 13.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП-00537 КВЛ 10кВ Козыбаево | Капитальный ремонт
| 15.05.2024 с 10-00 до 17-00 | КВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП-00269 | Капитальный ремонт
| 16.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-62329 | Капитальный ремонт
| 20.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 06215 по КВЛ 10 кВ ф.Байболовка РП-3013 от ПС 110/10 Курашим | Капитальный ремонт
| 21.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП № 62308 | Капитальный ремонт
| 22.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП № 62308 | Капитальный ремонт
| 23.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП № 62308 | Капитальный ремонт
| 27.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-62329 | Капитальный ремонт
| 28.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-62329 | Капитальный ремонт
| 29.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-62329 | Капитальный ремонт
| 30.05.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-62329 | Капитальный ремонт
ОП Добрянское | 01.05.2025 с 14-17 по 14-48 | СТП 10 кВ №01115 "с. Перемское, школа" по КВЛ 10 кВ. Перемское ПС 110/10кВ | Замена автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ. Водокачка
| 01.05.2025 с 22-48 по 23-13 | СТП 10 кВ №01115 "с. Перемское, школа" по КВЛ 10 кВ. Перемское ПС 110/10кВ | Установка шунтирующей перемычке на Руб. 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №3 Школа.
| 05.05.2025 с 12-15 по 14-00 | СТП 10 кВ №01115 "с. Перемское, школа" по КВЛ 10 кВ. Перемское ПС 110/10кВ | Замена автоматического выключателя 0,4кВ по ВЛ-0,4кВ №3 Школа.
| 06.05.2025 с 14-06 по 14-34 | ТП 6 кВ №01210 "с. Красная Слудка, монастырь". ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 | Замена сплит счётчика на опоре №4/4 (2-й Дачный переулок, д.№12)
| 12.05.2025 с 10-30 по 10-47 | ТП 10 кВ №2 Пальники ж/д (РЖД), ВЛ №2 оп. №6/16/1 | Ограничение электрической энергии потребителя ст. Пальники ул. Трактовая, дом №1 по заявке от Энергосбытовой компании
| 12.05.2025 с 12-15 по 12-32 | ТП 6 кВ №01210 "с. Красная Слудка, монастырь" ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1, оп.№11 | Ограничение электрической энергии потребителя с. Красная Слудка, монастырь, ул. Вознесенская, дом №9 по заявке от Энергосбытовой компании
| 14.05.2025 с 11-34 по 15-33 | ТП 10 кВ №10049 "д. Таборы", ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 | Замена опор деревянных на ж/б №2, №10/4, №15 и выпровка одностоечных опор №2/2 и №14
| 15.05.2025 с 10-31 по 15-33 | ТП 6 кВ №10161 "ст. Ярино, быт" ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3 | Замена опор деревянных на ж/б №22, №24 и выпровка одностоечных опор №23 и №16/21
| 19.05.2025 с 11-35 по 14-50 | ТП 6 кВ №00205 "д. Бобки, д/сад" ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 | Установка прибора учёта
| 20.05.2025 с 11-45 по 14-55 | ТП 6 кВ №01210 "с. Красная Слудка, монастырь" ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 | Вырубка угрожающих деревьев при помощи бензопилы
| 22.05.2025 с 10-11 по 15-32 | КВЛ 10 кВ ф. Савинята РП-1 Нытва, участок за ЛР 18а | Вырубка угрожающих деревьев при помощи бензопилы в пролёте оп.№1-60
| 22.05.2025 с 11-39 по 17-00 | ВЛ 10 кВ ф. ПЭ-1 ПС 110/10кВ Бобки | Установка анкерной опоры №1 и линейного разъединителя на ВЛ 10 кВ
| 23.05.2025 с 9-21 по 11-43 | КВЛ 10 кВ ф. Савинята РП-1 Нытва, участок за ЛР 18а | Вырубка угрожающих деревьев при помощи бензопилы в пролёте оп.№1-60
| 23.05.2025 с 11-41 по 12-32 | ТП-1 10 кВ РЖД, ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 | Выправка опор №10/3
| 26.05.2025 с 11-34 по 15-09 | ТП 6 кВ №00205 "д. Бобки, дет/сад", ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 | Замена анкерной опоры №1
| 27.05.2025 с 09-40 по 09-57 | ТП 6 кВ №01248 "п. Трактовый", ВЛ-0,4кВ | Установка сим карты на сплит счётчик (ул. Лесная, дом 26) на оп. №11/5/5
| 28.05.2025 с 11-56 по 16-27 | ТП 6 кВ №00205 "д. Бобки, дет/сад", ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 | Замена анкерной опоры №2
| 28.05.2025 с 17-05 по 17-17 | ТП 6 кВ №01210 "с. Красная Слудка, монастырь", ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 пролёт опор №15/1-15/2 | Аварийная заявка. Обрыв фазного провода в пролёте опор №15/1-15/2
| 29.05.2025 с 11-10 по 12-27 | ТП 10 кВ №01165 "п. Тюсь", ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 | Выправка опор №10,11,14, 17, 21 и вырубка угрожающих деревьев
ЧЭС | 09,00-13,00 2025.05.07 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Чернушка от ТП-121 до ТП-113 | выправка опор
| 09,00-17,00 2025.05.13 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Чернушка от ТП-121 до ТП-113 | для БВР при тех.присоединении
| 09,00-12,00 2025.05.15 | ТП-113 | для замены Р-0,4 кВ ВЛ №3
| 09,00-16,00 2025.05.16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-52 | замена опор
| 09,00-12,00 2025.05.16 | ВЛ 10 кВ №5 ПС Чернушка от ТП-121 до ТП-113 | тех.присоединение
| 13,30-16,00 2025.05.16 | ВЛ 0,4 кВ №10 ТП-62 | монтаж муфты на КЛ
| 09,00-17,00 2025.05.19 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-147 | выправка опор
| 09,00-17,00 2025.05.20 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-147 | выправка опор
| 09,00-17,00 2025.05.21 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП-147 | выправка опор
| 09,00-12,00 2025.05.21 | ТП-32 | замена тр-ра
| 13,00-17,00 2025.05.21 | ТП-158 | замена тр-ра
| 09,00-12,00 2025.05.22 | ТП-144 | замена тр-ра
| 13,00-16,00 2025.05.22 | ТП-63 | замена тр-ра
| 09,00-17,00 2025.05.22 | ВЛ 10 кВ №2 ПС Тяговая от Р-8 до ТП-99,52 | для БВР при замене опоры
| 09,00-17,00 2025.05.26 | ВЛ 0,4 кВ №14 от ТП-116 | для БВР при замене опоры
| 13,30-17,00 2025.05.29 | ТП-40 | замена Р-0,4 кВ ВЛ №1