## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
ОП Пермское | 05.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП-1 РЖД ВЛ 0,4кВ №1 | Установка 3ф ПУ, 4 заявки на отключение ФЛ ПЭСК
| 05.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-62308 | Вырубка ДКР в охранной зоне
| 14.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-62308 | Вырубка ДКР в охранной зоне
| 16.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП-0741 | ТО ТП
| 20.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП 10 кВ "База ОРСа" по КЛ 10 кВ КНС-3 ПС 220/110/10 кВ Искра | Замена ПУ, ТТ 0.4 кВ - 4 шт, установка ИК - 4 шт.
| 23.08.2024 с 09-00 до 17-00 | КЛ 10кВ Жил.Поселок | Испытание КЛ, замена концевой кабельной муфты
| 26.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66304 | Вырубка ДКР в охранной зоне
| 27.08.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 10 кВ № 66304 | Вырубка ДКР в охранной зоне
ПО "ЧЭС" | Чт 01.08.2024 | Вл-10кВ №6 ПС Чернушка, участок от Р-10 до ТП-61, ТП-62, ТП-16 | Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор №33-37
с 09-00 до 17-00
| Пт 02.08.2024 | Вл-10кВ №6 ПС Чернушка, участок от Р-10 до ТП-61, ТП-62, ТП-16 | Вырубка угрожающих деревьев в пролетах опор №33-37
с 09-00 до 17-00
| Пн 05.08.2024 | ТП-47 ВЛ-0,4кВ №1 | Регулировка провиса проводов
с 09-00 до 12-00
| Пн 05.08.2024 | ТП-4452 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Б.Березник | Регулировка провиса проводов
с 12-00 до 17-00
| Вт 06.08.2024 | ТП-4300 ВЛ-0,4кВ №3 н.п. Ореховая гора | Регулировка провиса проводов, ревизия контактных соединений
с 09-00 до 17-00
| Ср 07.08.2024 | ВЛ-10кВ №126 участок от ТП-135 до ТП-103, ТП-67 | Расчистка трассы, нанесение диспетчерских наименований
С 09-00 до 17-00
| Чт 08.08.2024 | ТП-147 ВЛ-0,4кВ №1 | Установка опор монтаж арматуры под СИП-2 для тех присоединения Маматов
С 09-00 до 17-00
| Пт 09.08.2024 | ТП-147 ВЛ-0,4кВ №1 | Монтаж СИП
С 09-00 до 17-00
| Пн 12.08.2024 | ТП-61 ВЛ НО | Правка опоры наружного освещения
С 09-00 до 12-00
| Пн 12.08.2024 | ТП-32 ВЛ-0,4кВ №3 | Правка опоры
| С 13-00 до 17-00 |  | Регулировка проводов
| Вт 13.08.2024 | КТП Б579 | ТО, замена РЛНД
С 09-00 до 17-00
| Ср 14.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Чт 15.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Пт 16.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ а
| Пн 19.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Вт 20.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Ср 21.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Чт 22.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Чт 22.08.2024 | г. Чернушка сети наружного освещения | Списывание показания учета электроэнергии
С 09-00 до 17-00
| Пт 23.08.2024 | г. Чернушка сети наружного освещения | Списывание показания учета электроэнергии
С 09-00 до 17-00
| Пт 23.08.2024 | г. Чернушка сети наружного освещения | Обслуживание НО
С 09-00 до 17-00
| Пн 26.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Вт 27.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Ср 28.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Чт 29.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
| Пт 30.08.2024 | ТП-4288 ВЛ-0,4кВ №2 н.п. Рябки ул. Лесная | Инвест программа
| С 09-00 до 17-00 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ
ПО "КГЭС" | 01.08.24. 9:00-16:00 | ТП-169 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | Т.О. оборудования ТП
| 05.08.24. 9:00-16:00 | уч. КВЛ 10 кВ № 7 ПС Красноармейская от ПС до ТП-47 | Т.О. оборудования ТП-16
| 06.08.24. 9:00-16:00 | ТП-31 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | Т.О. оборудования ТП
| 08.08.24. 9:00-16:00 | уч. КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур от ТП-11 до ТП-165 | Т.О. оборудования ТП-127
| 12.08.24. 9:00-16:00 | ТП-19 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | Т.О. оборудования ТП
| 13.08.24.-15.08.24. 9:00-16:00 ежедневно | ВЛ 0,4 кВ Вахитова от ТП-129 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 19.08.24.-21.08.24. 9:00-16:00 ежедневно | ВЛ 0,4 кВ Первомайская от ТП-129 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 22.08.24.-26.08.24. 9:00-16:00 ежедневно | ВЛ 0,4 кВ Сухарева от ТП-129 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | К.Р. ВЛ 0,4 кВ
| 27.08.24.-29.08.24. 9:00-16:00 ежедневно | ВЛ 0,4 кВ Фадеева от ТП-129 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | К.Р. ВЛ 0,4 кВ