## ПКГУП
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
ПО | Дата и время работ | Объект электроснабжения | Наименование работ
КГЭС | 01.07.25. 9:20 - 11:45 | КВЛ 10 кВ № 10 ПС Кунгур-тяговая до РП-5 | тек.рем. В и ТТ на ПС
| 01.07.25. 14:10 - 17:00 | уч. КВЛ 10 кВ № 7 ПС Красноармейская от ТП-34 до ТП-85 | монтаж, подкл. КЛ 0,4 кВ Труда 58, ТО Т-2 ТП-85
| 01.07.25. 14:10 - 17:00 | уч. КЛ 10 кВ № 2 ПС Красноармейская от ТП-123 до ТП-85 | монтаж, подкл. КЛ 0,4 кВ Труда 58, ТО Т-1 ТП-85
| 01.07.25. 14:30 - 16:07 | уч. КВЛ 6 кВ № 5 ПС Кунгур от ТП-26 до ТП-122, 158 | монтаж перемычек на оп. № 39
| 02.07.25. 9:35 - 12:40 | ВЛ 0,4 кВ Детсад от ТП-62 | тех.прис.
| 02.07.25. 9:30 - 16:03 | КЛ 0,4 кВ Ситникова 76,78 от ТП-34 | отыскание места повреждения КЛ 0,4 кВ ул.Ситникова, 76 / 78
| 02.07.25. 9:35 - 16:55 | уч. КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур от ТП-136 до ТП-133, 49 | по письму Электромонтаж, ТО ВЛ 6 кВ
| 03.07.25. 9:10 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ Ленина-верх от ТП-64 | замена оп. № 32
| 04.07.25. 9:43 - 15:30 | ВЛ 0,4 кВ Гоголя, ВЛ 0,4 кВ маг. Семья, ВЛ 0,4 кВ Пикон от ТП-75 | замена оп. № 1
| 06.07.25. 10:00 - 14:00 | КВЛ 0,4 кВ Пивзавод от ТП-64, КВЛ 0,4 кВ Пикон от ТП-75 | по письму ПИКОН
| 08.07.25. 9:25 - 15:45 | ТП-11 по КВЛ 6 кВ №6 ПС Кунгур | ТО ТП
| 08.07.25. 9:30 - 15:00 | ВЛ 0,4 кВ " Дальняя" от ТП-55 | замена голого провода на СИП в пролётах оп. № 27-30
| 08.07.25. 9:23 - 16:00 | ВЛ 0,4 кВ " Поселок " от ТП-128 | замена оп. № 14
| 09.07.25. 9:00 - 12:53 | уч. КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур от ТП-136 до ТП-133, 49 | по письму Электромонтаж, ТО ВЛ 6 кВ
| 09.07.25. 9:00 - 15:17 | ТП-68 | ТО ТП
| 09.07.25. 9:00 - 15:18 | ВЛ 0,4 кВ "Просвещения,К- Маркса" от ТП-68 | замена голого провода на СИП в пролётах оп. № 3-5
| 09.07.25. 10:00 - 15:04 | Т-1 на ПС Кировская, перевод питания на Т-2, потребители не гаснут | ТО Т-1
| 10.07.25. 13:17 - 17:00 | Т-2 на ПС Кировская, перевод питания на Т-1, потребители не гаснут | ТО Т-2
| 10.07.25. 9:00 - 12:40 | уч. КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская от ТП-84 до ТП-55 | ремонт КЛ 10 кВ в ТП-84, ТО ТП-31
| 10.07.25. 9:00 - 16:30 | КВЛ 6 кВ № 5 ПС Кунгур до ТП-180 | ТО ТП-62 устранения нагрева, тех.прис, демонтаж провода
| 15.07.25. 9:00 - 13:00 | ВЛ 0,4 кВ Уральская от ТП-59, ВЛ 0,4 кВ Ленина, город от ТП-18 | переподключение потребителей на другую ВЛ
| 16.07.25. 10:15 - 16:01 | ВЛ 0,4 кВ Фадеева от ТП-129 | выправка оп. № 8, переподкл. Потребителей
| 16.07.25. 13:18 - 16:20 | ВЛ 0,4 кВ Город от ТП-22 | подрезка ДКР
| 17.07.25. 10:33 - 14:53 | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-45 | ТО оборудования
| 17.07.25. 9:33 - 16:05 | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-19 | ТО оборудования
| 17.07.25. 10:00 - 15:00 | КЛ 10 кВ от ТП-28 до ТП-59 без отключения потребителей | переустойство трассы КЛ, монтаж соединительных муфт
| 22.07.25. 9:12 - 16:26 | ВЛ 0,4 кВ Город от ТП-2 | монтаж, подключение СИП по новым опорам
| 23.07.25. 9:50 - 10:45 | уч. КВЛ 10 кВ № 5 ПС Красноармейская от ТП-45 до ТП-35 | демонтаж КЛ 10 кВ с оп. № 3 ввод на ТП-93
| 24.07.25. 9:04 - 16:45 | КВЛ 10 кВ № 14 РП-1 до ТП-43. 160 | для БВР по тех.прис.
| 24.07.25. 9:30 - 11:10 | ВЛ 0,4 кВ Магазин от ТП-205 | выправка оп. № 9
| 24.07.25. 13:23 - 14:55 | ВЛ 0,4 кВ Ленский тракт от ТП-152 | выправка оп. № 6, замена укоса
| 24.07.25. 9:27 - 14:05 | КЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская до ТП-59 без откл. потребителей, | монтаж соединительных муфт, переукладка КЛ 10 кВ
| 25.07.25. 9:35 - 16:02 | ВЛ 0,4 кВ Инкассация от ТП-131 | подрезка ДКР
| 25.07.25. 9:12 - 11:05 | КЛ 0,4 кВ Детская 31 от ТП-11 | по заявке Пермэнергосбыт
| 25.07.25. 11:12 - 11:26 | Т и РУ 0,4 кВ в ТП-89 | демонтаж щита учёта в РУ 0,4 кВ на стройку Труда 58
| 28.07.25. с 10:50 до 15:55 29.07.25. | Т-1 на ПС УТ-18, перевод питания на Т-2, без гашения потребителей, | испытание Т-1, проф.контроль РЗА
| 29.07.25. 14:13 - 16:40 | ВЛ 10 кВ № 11 ПС Ирень | разборка шлейфов в ст. ВЛ № 10
| 29.07.25. 09:40 - 11:40 | ВЛ 0,4 кВ "Ленина" от ТП-9 | техобслуживание
| 29.07.25. 13:59 - 16:08 | ВЛ 0,4 кВ "РКЦ" от ТП-18 | техобслуживание
| 30.07.25. 10:00 - 16:00 31.07.25. | Т-2 на ПС УТ-18, перевод питания на Т-1, без гашения потребителей, | испытание Т-2, проф.контроль РЗА
| 30.07.25. 13:59 - 15:02 | 2 С 0,4 кВ ТП-90 | техприсоединение
| 31.07.25. 9:00 - 15:35 | ВЛ 0,4 кВ Баня, город, ВЛ 0,4 кВ Бочкарёва, Ильина от ТП-26 | замена провода на СИП в пролётах оп. № 1-3
Добрянское отделение | 01.07.2025 с 12-31 по 13-39 | ТП 10 кВ №01115 "с. Перемское, школа" | Доливка трансформаторного масла, ТО +ТВК
| 02.07.2025 с 10-49 по 16-07 | ТП 10 кВ №01165 "п. Тюсь" | Замена опор на ВЛ-0,4кВ: оп. № 1, 2, 3, 17/1. Выпровка опор на ВЛ-0,4кВ: оп. №10, 11, 14, 17, 21
| 08.07.2025 с 10-10 по 14-06 | ТП 10 кВ №01165 "п. Тюсь" | Замена опор на ВЛ-0,4кВ: оп. №17/1. Выпровка опор на ВЛ-0,4кВ: оп. №10, 11, 14, 17, 21
| 09.07.2025 с 12-08 по 15-03 | ТП 10 кВ №01222 "Голубята, быт, школа, д/сад" | Замена эл. сплит счётчиков: 1) ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1 на оп. №2 (ул. Молодёжная, д.10). 2) ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 на оп.№12 (ул. Мира, д. 30, кв. №1).
| 10.07.2025 с 10-42 по 11-58 | ПС "БПО" Т-1 35кВ "п. Палазна" | Испытание Т-1
| 11.07.2025 с 11-40 по 13-40 | ТП 10 кВ №1 РЖД "д.Кыж" | Замена эл. сплит счётчиков на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1: 1) ул. Сереневая, д.4. 2) ул. Полевая, д. 3.
| 14.07.2025 с 11-28 по 15-23 | ТП 10 кВ №2 "п. Пальники ж/д (РЖД) | Замена эл. сплит счётчиков на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1
| 14.07.2025 с 16-15 по 16-34 | ТП 6 кВ №01210 "с. Красная Слудка" | Отключение по заявке от Энергосбытовой компании эл. сплит счётчика по адресу: ул. Вознисенская д. №7 на оп. №9/1 ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1
| 15.07.2025 с 10-10 по 13-10 | ТП 6 кВ №00205 "д. Бобки" | Перетяжка провода и расчистка трассы от ДКР на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6 кВ №00205 "д. Бобки" в пролёте опор №7-№9
| 15.07.2025 с 12-50 по 15-50 | ТП 10 кВ №2 п. Пальники ж/д (РЖД) | Замена эл. сплит счётчиков на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№1: от ТП 10 кВ №2 п. Пальники ж/д (РЖД)
| 15.07.2025 с 14-33 по 15-00 | ТП 10 кВ №1 п. Пальники ж/д (РЖД) на оп. №26 | Восстановление подачи эл/энергии по заявке от Энергосбытовой компании по адресу: ул. Логовая, д. 2, с оп. №26 на ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2
| 16.07.2025 с 11-32 по 16-08 | ТП 10 кВ №2 п. Пальники ж/д (РЖД) | Установка 10ПУ по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП 10 кВ №2 п. Пальники ж/д (РЖД)
| 18.07.2025 с 11-18 по 12-14 | ТП 6 кВ №10161 ст. Ярино | Установка ПУ по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№3 от ТП№10161 ст. Ярино, ул Заречная д,26 оп.№25
| 19.07.2025 с 11-50 по 12-30 | ТП 6 кВ №01248 "п. Трактовый" | Востановление оборванного провода по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-6кВ №01248 в пролёте опор №6/3-6/4
| 21.07.2025 с 11-16 по 15-47 | ТП 6 кВ №10161"ст. Ярино" | Монтаж (перекидка) ввода от ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-6кВ №10161 опора №16/21
| 21.07.2025 с 10-18 по 14-32 | ТП 10 кВ №01115 "с. Перемское, школа" | Замер сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора ТП №01115 и замер сопротивления контура заземления
| 23.07.2025 с 11-21 по 13-00 | ТП 10 кВ №01165 "п. Тюсь" | Замер сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора ТП №01165 и замер сопротивления контура заземления
| 23.07.2025 с 11-14 по 15-58 | ТП 10 кВ РЖД "д. Бобки" | Монтаж сплит счётчика на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-10кВ РЖД с. Бобки опора №4
| 24.07.2025 с 10-50 по 14-40 | ТП 10 кВ №01222 "Голубята, быт, школа, д/сад" | Замер сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора ТП №01222 и замер сопротивления контура заземления
| 28.07.2025 с 11-56 по 15-35 | ТП 10 кВ №2 ж/д (РЖД) "п. Пальники" | Установка 10ПУ по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП 10 кВ №2 п. Пальники ж/д (РЖД)
| 29.07.2025 с 10-57 по 11-56 | ТП 10 кВ №01165 "п. Тюсь" | Замена балансового ПУ ТП-10кВ №01165 "п.Тюсь"
| 29.07.2025 с 13-38 по 14-12 | ТП 6 кВ №01248 "п. Трактовый" | Замена балансового ПУ ТП-6кВ №01248 "п. Трак-товый"
| 30.07.2025 с 11-35 по 12-04 | ТП 6 кВ №00205 "д. Бобки, сад" | Замена балансового ПУ ТП-6кВ №00205 "д. Бобки, сад"
| 30.07.2025 с 12-25 по 13-33 | ТП 6 кВ №01210 "с. Красная Слудка" | Замена балансового ПУ ТП 6 кВ №01210 "с. Красная Слудка"
| 30.07.2025 с 11-01 по 16-02 | ТП 10 кВ №2 ж/д (РЖД) "п. Пальники" | Установка 10ПУ по ВЛ-0,4кВ, ВЛ№2 от ТП 10 кВ №2 п. Пальники ж/д (РЖД)
| 31.07.2025 с 12-45 по 13-41 | ТП 10 кВ №01222 "Голубята, быт, школа, д/сад" | Замена балансового ПУ ТП 10 кВ №01222 "Голубята, быт, школа, д/сад"
| 31.07.2025 с 11-36 по 12-20 | ТП 6 кВ №01161 "ст. Ярино, быт" | Замена балансового ПУ ТП 6 кВ №01161 "ст. Ярино, быт"
| 31.07.2025 с 14-30 по 15-22 | ТП 10 кВ №01126 "ст. Пальники 5 км" | Замена балансового ПУ ТП 10 кВ №01126 "ст. Пальники 5 км"
ПО ЧЭС | 08.07.2025, с 8:00 до 12:00 | Участок ВЛ 10 кВ № 2 ПС Тяговая | ТП-52 установка двери ячейки РУ 10 кВ
| 08.07.2025, с 13:00 до 17:00 | Участок ВЛ 10 кВ № 8 ПС Чернушка | для БВР при устранении дефекта на ТП 111
| 10.07.2025, с 13:00 до 17:00 | КЛ 0,4кВ №10, №18 ТП-71 | выправка опор
| 11.07.2025, с 13:00 до 16:00 | Участок ВЛ 10 кВ № 126 РП-1 | замена КЛ на ТП-67
| 25.07.2025, с 9:00 до 16:00 | ВЛ-10кВ№2 ПС Чернушка уч от Р-13 до ТП-72, 147 | тех.присоединение
| 21.07.2025, с 9:00 до 16:36 | ВЛ-0,4кВ№8,№9 ТП-42 | установка опор по тех.присоединению
| 23.07.2025, с 12:00 до 16:00 | ТП Б269 | ТО оборудования ТП
| 29.07.2025, с 9:00 до 17:00 | ВЛ 10 кВ №52 ПС Чернушка ЯКНО-2 до ТП-72 | для БВР при подключении кабеля
| 29.07.2025, с 12:00 до 17:00 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Сараши | для БВР при замене РЛНД 10 кВ на ТПБ269
Пермское отделение | 01.07.2024 с 10-00 до 16-00 | КТП 10 кВ № 1632/250 "Быковка" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Техническое обслуживание
| 02.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КТП 10 кВ № 1633/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Техническое обслуживание
| 03.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ № 5 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Янычи РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 03.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ № 4 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Янычи РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 03.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛИ 0,4 кВ № 3 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Янычи РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 04.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ № 3 от ТП 6 кВ № 66299/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 04.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ № 4 от ТП 6 кВ № 66299/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 04.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ № 5 от ТП 6 кВ № 66299/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 04.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КЛ 0,4 кВ № 6 от ТП 6 кВ № 66299/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 07.07.2024 с 10-00 до 17-00 | 2 КЛ 0,4 кВ от ТП-63185/630+380 (Россети Урал) по ВЛ 10 кВ Пермский ПС Кочкино | Испытание, техническое обслуживание
| 07.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал) | Испытание, техническое обслуживание
| 07.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 6 кВ № 63358/2*400 (Россети Урал) | Испытание, техническое обслуживание
| 08.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КВЛ 0,4 кВ № 3 "Скважины № 1,2,3,4" от ТП 6 кВ № 63189/2*400 (Россети Урал) по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 09.07.2024 с 10-00 до 17-00 | 11 КЛ 0,4 кВ "Онкодиспансер" от ТП-7281, 4 КЛ 0,4 кВ "Винигрет" от ТП-7280, 2 КЛ 0,4 кВ "Онкодиспансер" от ТП-7280, | Испытание, техническое обслуживание
| 09.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КТП 10 кВ № 04812/63 "п.Протасы, ТОО «Протасы», скважины" по КВЛ 10 кВ ф.Степаново ПС 35/10 Култаево (ЦЭС) | Испытание, техническое обслуживание
| 10.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП-0455 (7455)/2*400 "Центр СПИД" по КВЛ 6 кВ ф.Дорожный от РП-32 и по КВЛ 6 кВ ф.КЭЧ-II РП-36 | Испытание, техническое обслуживание
| 11.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП 6 кВ № 66246/400 (Россети Урал) по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 14.07.2024 с 10-00 до 17-00 | 2 КЛ 0,4 кВ № 1 "ул.Молодёжная 5" от ТП 6 кВ № 63189/2*400 (Россети Урал) по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 15.07.2024 с 10-00 до 17-00 | 2 КЛ 0,4 кВ № 2 "ул.Молодёжная 14" от ТП 6 кВ № 63189/2*400 (Россети Урал)по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка | Испытание, техническое обслуживание
| 16.07.2024 с 10-00 до 17-00 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 1 от РП-3004 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ Жебреи ПС Сафроны | Капитальный ремонт
| 17.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ-0,4кВ от ТП № 62316/250 (Россети Урал) по КВЛ 10 кВ Никулинский РП 3004 Жебреи ПС Сафроны | испытание, техническое обслуживание
| 18.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ТП-0455 (7455)/2*400 "Центр СПИД" по КВЛ 6 кВ ф.Дорожный от РП-32 и по КВЛ 6 кВ ф.КЭЧ-II РП-36 | Капитальный ремонт
| 21.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 от КТП 10 кВ № 1633/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Техническое обслуживание
| 22.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2, 3, 4, 5 от КТП 10 кВ №1635/160 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Капитальный ремонт
| 23.07.2024 с 10-00 до 17-00 | ВЛ 0,4 кВ № 1, 2 от ТП 6 кВ № 63501/400 (Россети Урал) по КВЛ 6 кВ ф.Птичник-1 РП-3022 от ПС 110/35/6 Горка + 1 пролёт по ВЛ 0,4 кВ № 1. | испытание, техническое обслуживание
| 24.07.2024 с 10-00 до 17-00 | КТП 10 кВ № 1634/100 "Корсаково" по ВЛ 10 кВ Денисово ТПС-432 ПС Валежная | Капитальный ремонт