## Лист1
График плановых отключений энергоснабжения на ДЕКАБРЬ 2025г.
№ п/п | Регион РФ (область, край, город фед.значения, округ) | Населенный пункт | Наименование потребителя (улица) | Наименование объекта | Дата отключения | Время отключения / восстановления |  | Причина отключения
[6 empty] | Отключение | Восстановление
2 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-165 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 01.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
3 | Пермский край | Кунгур |  | 1 С 6 кВ, Т-1, 1 С 0,4 кВ ТП-86 по КВЛ 6 кВ № 3 ПС Кунгур | 02.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
4 | Пермский край | Кунгур |  | 2 С 6 кВ, Т-2, 2 С 0,4 кВ ТП-86 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 03.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
5 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-61 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 04.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
6 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-76 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 05.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
7 | Пермский край | Кунгур |  | 1 С 6 кВ, Т-1, 1 С 0,4 кВ ТП-122 по КВЛ 6 кВ № 5 ПС Кунгур | 08.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
8 | Пермский край | Кунгур |  | 2 С 6 кВ, Т-2, 2 С 0,4 кВ ТП-122 по КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур | 09.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
9 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-188 по КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур | 10.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
10 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-135 по КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур | 11.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
11 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-136 по КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур | 12.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
12 | Пермский край | Кунгур |  | 1 С 6 кВ, Т-1, 1 С 0,4 кВ ТП-49 по КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская | 15.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
13 | Пермский край | Кунгур |  | 2 С 6 кВ, Т-2, 2 С 0,4 кВ ТП-49 по КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур | 16.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
14 | Пермский край | Кунгур |  | ТП-91 по КВЛ 6 кВ № 12 ПС Кунгур | 17.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
15 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Блюхера от ТП-19 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 18.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
16 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Большая от ТП-19 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 19.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
17 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Заозёрная от ТП-19 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 22.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
18 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Павлика Морозова от ТП-19 по КВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур | 23.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
19 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Вахитова от ТП-129 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | 24.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
20 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Первомайская от ТП-129 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | 25.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования
21 | Пермский край | Кунгур |  | ВЛ 0,4 кВ Сухарева от ТП-129 по КВЛ 10 кВ № 6 ПС Ирень | 26.12.25. | 10:00 | 16:00 | ТО оборудования