## ПКГУП КЭС
Приложение N 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
N | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий | 2022-2024 |  | 17.1385 | 3420.7 | 11373.705
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | -
1.1.1.3.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 0.445 | 35 | 136.596
1.1.2.3.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 0.325 | 15 | 9.3708
1.3.1.4.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 0.415 | 86 | 170.2801
1.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 14.1055 | 2053.7 | 8981.4526
1.3.1.3.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 0.575 | 400 | 590.7667
1.3.2.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 0.05 | 15 | 1.7714
1.3.1.3.2.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 1.123 | 801 | 1476.2525
1.1.2.4.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные |  |  | 0.1 | 15 | 7.2148
2 | Строительство кабельных линий | 2022-24 |  | 0.959 | 1414.8 | 2603.1633
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6), подводная прокладка (j = 7) | - | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | -
2.1.2.1.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 0.069 | 95 | 122.4459
2.1.2.2.3.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 0.02 | 15 | 48.2776
2.1.2.1.3.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее |  |  | 0.079 | 120 | 88.6654
2.1.2.1.3.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее |  |  | 0.361 | 400 | 1477.6306
2.1.2.1.1.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 0.12 | 64.8 | 95.9542
2.1.2.1.4.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 0.2 | 360 | 512.0787
2.1.2.1.3.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее |  |  | 0.11 | 360 | 258.1108
3 | Строительство пунктов секционирования | 2022-24 |  | 0 | 0 | 0
3.j | Реклоузеры (j = 1), линейные разъединители (j = 2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУП) (j = 4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно | - | - | - | - | -
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), свыше 15 ячеек (l = 4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | -
4 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 2022-24 |  | 5 | 1140 | 5050.5138
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j = 1), 10/0,4 кВ (j = 2), 20/0,4 кВ (j = 3), 6/10 (10/6) кВ (j = 4), 10/20 (20/10) кВ (j = 5), 6/20 (20/6) (j = 6) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 630 кВА включительно (l = 5), от 630 до 1000 кВА включительно (l = 6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 11), от 3150 до 4000 кВА включительно (l = 12), свыше 4000 кВА (l = 13) | - | - | - | - | -
4.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m = 1), шкафного или киоскового типа (m = 2), блочного типа (m = 3), встроенного типа (m = 4) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | -
4.1.3.2 | однотраисформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 3 | 510 | 1786.468
4.1.5.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа |  |  | 2 | 630 | 3264.0457
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 2022-24 |  | 0 | 0 | 0
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 630 кВА включительно (l = 5), от 630 до 1000 кВА включительно (l = 6), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 7), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 8), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 9), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 10), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 11), свыше 3150 кВА (l = 12) | - | - | - | - | -
5.j.k.l.m | Открытого типа (m = 1), закрытого типа (m = 2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | -
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 2022-24 |  | 0 | 0 | 0
6.j | Однотрансформаторные (j = 1), двухтрансформаторные и более (j = 2) | - | - | - | - | -
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 МВА включительно (k = 5), от 32 до 40 МВА включительно (k = 6), от 40 до 63 МВА включительно (k = 7), от 63 до 80 МВА включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k = 10) | - | - | - | - | -
6.j.k.l | Открытого типа (l = 1), закрытого типа (l = 2) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | -
7 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 2022-24 |  | 476 | 11277.82 | 11973.157
7.j | Однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2) | - | - | - | - | -
7.j.k | Прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3) | - | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | - | -
7.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) однофазные прямого включения |  |  | 146 | 717.62 | 2721.2883
7.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 302 | 5140.5 | 7771.4006
7.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 27 | 5119.7 | 1053.1488
7.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные косвенного включения |  |  | 1 | 300 | 427.3193
Приказ ФАС России от 30.06.2022 N 490/22 (ред. от 13.11.2024) "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям"

## ЧЭС
Приложение N 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
N | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий | 2022-24 |  | 14.8345 | 2215.7 | 8522.9093
1.1.1.3.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2022 | 0,4 кВ | 0.445 | 35 | 136.596
1.1.2.3.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2022 | 0,4 кВ | 0.325 | 15 | 9.3708
1.3.1.4.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2022 | 0,4 кВ | 0.415 | 86 | 170.2801
1.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2022 | 0,4 кВ | 3.399 | 251 | 2055.6669
1.3.1.3.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 2022 | 0,4 кВ | 0.105 | 150 | 103.0287
1.3.2.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2022 | 0,4 кВ | 0.05 | 15 | 1.7714
1.3.1.3.2.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2022 | 10 кВ | 0.241 | 435 | 65.8371
1.1.2.4.1.1 | воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2023 | 0,4 кВ | 0.1 | 15 | 7.2148
1.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2023 | 0,4 кВ | 5.4265 | 527 | 3208.3028
1.3.1.3.2.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2023 | 10 кВ | 0.005 | 6 | 36.1
1.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2024 | 0,23 кВ | 1.383 | 71 | 1060.3906
1.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2024 | 0,4 кВ | 2.94 | 609.7 | 1668.35
2 | Строительство кабельных линий | 2022-24 |  | 0.649 | 694.8 | 1832.9737
2.1.2.1.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2022 | 0,4 кВ | 0.03 | 15 | 54.0867
2.1.2.2.3.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2022 | 10 кВ | 0.02 | 15 | 48.2776
2.1.2.1.3.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2023 | 0,4 кВ | 0.079 | 120 | 88.6654
2.1.2.1.3.3 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | 2023 | 10 кВ | 0.361 | 400 | 1477.6306
2.1.2.1.1.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2024 | 0,4 кВ | 0.12 | 64.8 | 95.9542
2.1.2.1.2.1 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2024 | 0,4 кВ | 0.039 | 80 | 68.3591
3 | Строительство пунктов секционирования |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 2022-23 |  | 5 | 1140 | 5050.5138
4.1.3.2 | однотраисформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2022 | 10/0,4 кВ | 2 | 410 | 1249.7965
4.1.3.2 | однотраисформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2023 | 10/0,4 кВ | 1 | 100 | 536.6716
4.1.5.2 | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2023 | 10/0,4 кВ | 2 | 630 | 3264.0457
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 2022-24 |  | 375 | 8057.82 | 8676.0125
7.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) однофазные прямого включения | 2022 | 0,4 кВ | 39 | 198.62 | 671.944
7.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные прямого включения | 2022 | 0,4 кВ | 91 | 1323.5 | 2281.7853
7.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные полукосвенного включения | 2022 | 0,4 кВ | 5 | 900 | 112.8018
7.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) однофазные прямого включения | 2023 | 0,4 кВ | 53 | 282 | 1040.5169
7.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные прямого включения | 2023 | 0,4 кВ | 68 | 1182 | 1860.5657
7.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные полукосвенного включения | 2023 | 0,4 кВ | 7 | 1790 | 293.2004
7.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) однофазные прямого включения | 2024 | 0,23 кВ | 35 | 162 | 612.4606
7.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные прямого включения | 2024 | 0,4 кВ | 72 | 1172 | 1674.7762
7.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные полукосвенного включения | 2024 | 0,4 кВ | 5 | 1047.7 | 127.9616

## КГЭС
Приложение N 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
N | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий | 2023-24 |  | 2.229 | 1175 | 2753.9228
1.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2023 | 0,4 кВ | 0.24 | 70 | 223.4129
1.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2024 | 0,4 кВ | 0.642 | 495 | 668.4565
1.3.1.3.3.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | 2024 | 0,4 кВ | 0.47 | 250 | 487.738
1.3.1.3.2.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | 2024 | 6 кВ | 0.877 | 360 | 1374.3154
2 | Строительство кабельных линий | 2024 |  | 0.31 | 720 | 770.1895
2.1.2.1.4.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2024 | 0,4 кВ | 0.2 | 360 | 512.0787
2.1.2.1.3.2 | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее | 2024 | 6 кВ | 0.11 | 360 | 258.1108
3 | Строительство пунктов секционирования |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 2023-24 |  | 79 | 2931 | 2755.0866
7.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) однофазные прямого включения | 2023 | 0,4 кВ | 2 | 3 | 34.6409
7.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные прямого включения | 2023 | 0,4 кВ | 8 | 389 | 165.0652
7.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) однофазные прямого включения | 2024 | 0,22 кВ | 12 | 48 | 245.3416
7.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные прямого включения | 2024 | 0,4 кВ | 46 | 809 | 1363.5347
7.2.2 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные полукосвенного включения | 2024 | 0,4 кВ | 10 | 1382 | 519.185
7.2.3 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные косвенного включения | 2024 | 10 кВ | 1 | 300 | 427.3193
,

## ПО
Приложение N 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
N | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Строительство кабельных линий |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Строительство пунктов секционирования |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 2022-24 |  | 20 | 259 | 490.3032
7.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) однофазные прямого включения | 2024 | 0,22 кВ | 3 | 9 | 75.2862
7.1.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) однофазные прямого включения | 2024 | 0,4 кВ | 2 | 15 | 41.0981
7.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные прямого включения | 2024 | 0,4 кВ | 15 | 235 | 373.9189

## ДО
Приложение N 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
N | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | Строительство воздушных линий | 2022-24 |  | 0.075 | 30 | 96.8729
1.3.1.3.1.1 | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | 2024 | 0,4 кВ | 0.075 | 30 | 96.8729
2 | Строительство кабельных линий |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Строительство пунктов секционирования |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) | 2022-24 |  | 2 | 30 | 51.7547
7.2.1 | средства коммерческого учета электрической энергии(мощности) трехфазные прямого включения | 2024 | 0,4 кВ | 2 | 30 | 51.7547