## Лист1
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта
электросетевых объектов
Наименование электроустановок | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта
ТП-9,36,56,60,16,17,136, РП-6 | Капитальный, текущий ремонт | 09.01.2024 | 31.01.2024
ТП-9,36,56,60,16,17,136, РП-6 | Капитальный ремонт, текущий ремонт КЛ-0,4 кВ | 09.01.2024 | 31.01.2024
| Текущий ремонт ВЛ-6,10 кВ | 09.01.2024 | 31.01.2024
от ТП-42,34,38 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | 09.01.2024 | 31.01.2024
ТП-100,39,25,47,78,РП-1 | Ревизия светильников Н.О., замена ламп Н.О., текущий ремонт П.П.Н.О. | 09.01.2024 | 31.01.2024

## ПКГУП
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ПО | Наименование электроустановок | Наименование работ | Начало ремонта | Окончание ремонта
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Кирова от ТП-705 | Т.О. ВЛ 0,4 | 16.01.24. 9:31 | 16.01.24. 15:20
ПО "КГЭС" | ТП-188 и ВЛ 0,4 кВ | Т.О. | 17.01.24. 9:30 | 17.01.24. 15:51
ПО "КГЭС" | 2 С 10 кВ, Т-2, 2 С 0,4 кВ в ТП-70 | Т.О. | 18.01.24. 10:00 | 18.01.24. 16:17
ПО "КГЭС" | уч. КВЛ 10 кВ № 9 ПС Красноармейская от ТП-79 до ТП-18 уч. КВЛ 10 кВ № 8 ПС Красноармейская от ТП-59 до ТП-7 | Т.О. ТП-18 | 19.01.24. 10:00 | 19.01.24. 15:18
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Баня-сауна от ТП-59 | техприсоединение на оп. № 2 | 22.01.24. 10:10 | 22.01.24. 11:35
ПО "КГЭС" | уч. КВЛ 10 кВ № 1 ПС Ирень от ТП-90 до ТП-22, 167 | Т.О. ТП-12 , техприсоединение | 23.01.24. 9:27 | 23.01.24. 16:16
ПО "КГЭС" | уч. ВЛ 6 кВ № 6 ПС Кунгур от ТП-19 до ТП-0554, 162, 27, СВН в ТП-86 | монтаж доп. Опоры ВЛ 0,4 кВ Луговая в пролёте оп. № 1-2 при совместной подвеске | 24.01.24. 9:00 | 24.01.24. 16:45
ПО "КГЭС" | ТП-86 2 С 6 кВ, Т-2
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Новая от ТП-86
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Заозёрная от ТП-86
ПО "КГЭС" | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-58 | Т.О. | 25.01.24. 9:59 | 25.01.24. 15:44
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП-1198 (Согрино) (совместно с МРСК) | тех.присоединение на оп. № 10 | 30.01.24. 11:17 | 30.01.24. 12:49
ПО "КГЭС" | Т и РУ-0,4 кВ в ТП-26 | Т.О. | 26.01.24. 9:59 | 26.01.24. 15:25
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Город от ТП-150 | замена голого провода на СИП пер. Халтуринский оп. № 11-16 | 29.01.24. 10:44 | 29.01.24. 16:20
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Воровского от ТП-7 | переустановка щита ПУ на опоре № 8, Гагарина 11 | 29.01.24. 10:16 | 29.01.24. 12:43
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Байдерина от ТП-152 | тех.присоединение от оп. № 16, Байдерина 19 | 29.01.24. 14:15 | 29.01.24. 15:38
ПО "КГЭС" | Т, РУ 0,4 кВ ТП-16 | ремонт рубильника 0,4 кВ Карла Маркса, ИВС | 29.01.24. 10:06 | 29.01.24. 11:12
ПО "КГЭС" | ВЛ 0,4 кВ Пролетарская от ТП-96 | тех.присоединение на оп. № 23 | 31.01.24. 10:15 | 31.01.24. 16:35
ПО "ЧЭС" | ТП-9,36,56,60,16,17,136, РП-6 | Капитальный, текущий ремонт | 09.01.2024 | 31.01.2024
ПО "ЧЭС" | ТП-9,36,56,60,16,17,136, РП-6 | Капитальный ремонт, текущий ремонт КЛ-0,4 кВ | 09.01.2024 | 31.01.2024
ПО "ЧЭС" | от ТП-42,34,38 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | 09.01.2024 | 31.01.2024
ПО "ЧЭС" | ТП-100,39,25,47,78,РП-1 | Ревизия светильников Н.О., замена ламп Н.О., текущий ремонт П.П.Н.О. | 09.01.2024 | 31.01.2024